## ACTUAL
| Popo | 13-600 | AÑO |  | CONDICIÓN | ESTRUCTURA MT | [6 empty] | EQUIPO |  | AISLADOR 13PD |  | ESTRUCTURA BAJA TENSIÓN | [7 empty] | MENSULA | RETENIDA MEDIA TENSIÓN | [5 empty] | RETENIDA BAJA TENSIÓN |  |  |  | SIST. DE TIERRAS |  | LAMP |  | PARRILLA | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES 2 | NÚMERO | ALTURA-RESISTENCIA | ESTRUCTURA MT |  | EQUIPO | AISLADOR 13PD | ESTRCUTURA BAJA TENSIÓN |  |  |  | MENSULA | RETENIDA MEDIA TENSIÓN |  | RETENIDA BAJA TENSIÓN |  | SIST. DE TIERRAS | NÚMERO | ALTURA-RESISTENCIA | ESTRUCTURA MT |  |  | EQUIPO | AISLADOR 13PD | ESTRCUTURA BAJA TENSIÓN |  |  |  | MENSULA | RETENIDA MEDIA TENSIÓN |  | RETENIDA BAJA TENSIÓN |  | SIST. DE TIERRAS | LAMP | PARRILLA | RETIRO | CANTIDAD
| 1 | 12-750 |  | E | BUENA | VA3N | P | VR2N | E | [5 empty] | 1 | E | 1R2 | E | 1R2 | E | 1R1 | E | 1R1 | E |  | RVE | E | RVE | E | RVE | P | RPP | P |  |  | 1K | P | [6 empty] | 12-750 |  |  |  | 1 | 1R2 | 1R2 | 1R1 | 1R1 |  | RVE | RVE |  |  |  | 1 | 12-750 |  | VR2N |  |  | 1 | 1R2 | 1R2 | 1R1 | 1R1 |  | RVE | RVE | [5 empty] | POSTES
| 2 | 12-750 |  | E | BUENA | RD3N | P | RD3N | P | [5 empty] | 1 | E | 1R2 | E | 1R1 | E | 1R1 | E |  |  |  | RETENIDA MEDIA TENSIÓN RVE: RSA; RETENIDA MEDIA TENSIÓN E: E; RETENIDA MEDIA TENSIÓN RVE: RBD; RETENIDA MEDIA TENSIÓN E: P |  |  |  |  | 1 | E |  |  |  |  | 12-750 |  |  |  | 1 | 1R2 | 1R1 | 1R1 |  |  | RSA |  |  |  |  | 2 | 12-750 |  |  |  |  | 1 | 1R2 | 1R1 | 1R1 |  |  | RSA |  |  |  |  | 1 |  | POSTE 9 m | 1
| 3 | 13-600 |  | P | BUENA | AD3N | P | RD3N | P | [5 empty] | 1 | E | 1P4 | E | 1R1 | E | [5 empty] | RETENIDA MEDIA TENSIÓN RVE: RBD; RETENIDA MEDIA TENSIÓN E: P |  |  |  |  | 1 | E | [25 empty] | 1 | 1P4 | 1R1 | [8 empty] | 1 |  | POSTE 11 m | 58
| 4 | 11-700 |  | E | BUENA | AD30 | E | [5 empty] | 2 C.C.F. | E |  |  | 1R4 | E | 1R5 | E | [5 empty] | RETENIDA MEDIA TENSIÓN RVE: RSA; RETENIDA MEDIA TENSIÓN E: E; RETENIDA BAJA TENSIÓN RPP: RSA; RETENIDA BAJA TENSIÓN P: E |  |  |  |  | 1 | E | [19 empty] | 4 | 11-700 | AD30 |  |  | 2 C.C.F. |  | 1R4 | 1R5 |  |  |  | RSA |  | RSA |  |  | 1 |  | POSTE 12 m | 3
| 5 | 11-700 |  | E | BUENA | TS30 | E | [9 empty] | 1P5 | E | [19 empty] | 1 | E |  |  |  |  | 11-700 | TS30 |  |  |  | 1P5 | [9 empty] | 5 | 11-700 | TS30 |  |  |  |  | 1P5 | [9 empty] | 1 |  | POSTE 13 m | 30
| 6 | 11-700 |  | E | BUENA | TS30 | E | [9 empty] | 1PR5 | E | [19 empty] | 1 | E | [19 empty] | 6 | 11-700 | TS30 |  |  |  |  | 1PR5 | [9 empty] | 1 |  | POSTE 15m | 0
| 7 | 11-700 |  | E | BUENA | TS30 | E | [9 empty] | 1R4 | E | 1R5 | E | [17 empty] | 1 | E |  |  |  |  | 11-700 | TS30 |  |  |  | 1R4 | 1R5 | [8 empty] | 7 | 11-700 | TS30 |  |  |  |  | 1R4 | 1R5 | [8 empty] | 1 |  | MADERA | 0
| 8 | 11-700 |  | E | BUENA | TS30 | E | [51 empty] | 8 | 11-700 | TS30 | [16 empty] | METAL | 0
| 9 | 11-700 |  | E | BUENA | TD30 | P | [18 empty] | RETENIDA MEDIA TENSIÓN RVE: RDA; RETENIDA MEDIA TENSIÓN E: P | [25 empty] | 9 | 11-700 | [17 empty] | ESTRUCTURAS
| 10 | 11-700 |  | E | BUENA | AD30 | P | RD30 | P |  |  |  | 3 C.C.F. | E | [11 empty] | RETENIDA MEDIA TENSIÓN RVE: RSA; RETENIDA MEDIA TENSIÓN E: P; RETENIDA MEDIA TENSIÓN RVE: RSA; RETENIDA MEDIA TENSIÓN E: P | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10 | 11-700 |  |  |  | 3 C.C.F. | [13 empty] | RD20 | 0
| 11 | 11-700 |  | P | BUENA | TD30 | P | [5 empty] | 3 ALEAS | P | [29 empty] | 11-700 |  |  | 3 C.C.F. | [30 empty] | RD30 | 13
| 12 | 11-700 |  | E | BUENA | AD30 | P | RD30 | P | [16 empty] | RETENIDA MEDIA TENSIÓN RVE: RSA; RETENIDA MEDIA TENSIÓN E: P; RETENIDA MEDIA TENSIÓN RVE: REA; RETENIDA MEDIA TENSIÓN E: P | [25 empty] | 12 | 11-700 | [17 empty] | AD20 | 0
| 13 | 11-700 |  | E | BUENA | TS30 | E | [36 empty] | 11-700 | [14 empty] | 13 | 11-700 | TS30 | [16 empty] | AD30 | 8
| 14 | 11-700 |  | E | BUENA | TS30 | E | [36 empty] | 11-700 | TS30 | [13 empty] | 14 | 11-700 | TS30 | [16 empty] | AD30-AD20 | 0
| 15 | 11-700 |  | E | BUENA | TS30 | E | [36 empty] | 11-700 | RD30 | [13 empty] | 15 | 11-700 | TS30 | [16 empty] | VS20 | 0
| 16 | 11-700 |  | E | BUENA | RD30 | E | RD30 | E | [34 empty] | 13-600 | AD30 | [13 empty] | 16 | 11-700 | RD30 | RD30 | [15 empty] | VS30 | 1
| 17 | 13-600 |  | E | BUENA | AD30 | E | [36 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 17 | 13-600 | AD30 | [16 empty] | VR20 | 1
| 18 | 13-600 |  | E | BUENA | VA30 | E | [36 empty] | 13-600 | VA30 | [13 empty] | 18 | 13-600 | VA30 | [16 empty] | VR30 | 2
| 19 | 11-700 |  | E | BUENA | RD30 | E | [36 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 19 | 11-700 | RD30 | [16 empty] | VA20 | 0
| 20 | 11-700 |  | E | BUENA | HA30 | E | [36 empty] | 11-700 | RD30 | [13 empty] | 20 | 11-700 | HA30 | [16 empty] | VA30 | 1
| 21 | 11-700 |  | E | BUENA | AD30 | E | 1TR3A | E |  |  |  | TRANSF.3F-13KV-30KVA | E | [11 empty] | RETENIDA MEDIA TENSIÓN RVE: RSA; RETENIDA MEDIA TENSIÓN E: P; RETENIDA MEDIA TENSIÓN RVE: RSA; RETENIDA MEDIA TENSIÓN E: P | [10 empty] | 11-700 | [14 empty] | 21 | 11-700 | AD30 | 1TR3A |  | TRANSF.3F-13KV-30KVA | [13 empty] | VA30-VA20 | 0
| 22 | 11-700 |  | E | BUENA | TD30 | P | [18 empty] | RETENIDA MEDIA TENSIÓN RVE: REA; RETENIDA MEDIA TENSIÓN E: P; RETENIDA BAJA TENSIÓN RPP: RPP; RETENIDA BAJA TENSIÓN P: P | [10 empty] | 11-700 | AD30 |  | TRANSF.3F-13KV-30KVA | [11 empty] | 22 | 11-700 | [17 empty] | VD20 | 0
| 23 | 13-600 |  | P | BUENA | TS30 | P | RD20 | P | [7 empty] | 1R3 | C | 1R3 | C | 1R4 | C | 1R3 | C | [13 empty] | 1 | E |  |  |  |  | 11-700 | [31 empty] | 1 |  | VD30 | 0
| 24 | 13-600 |  | P | BUENA | TS30 | P | RD20 | P | [5 empty] | 1 | E | 1PR4 | C | [7 empty] | RETENIDA MEDIA TENSIÓN RVE: RSA; RETENIDA MEDIA TENSIÓN E: E |  |  |  |  | 1 | E |  | REHABILITAR RETENIDA | [23 empty] | 1 | [5 empty] | RSA |  |  |  |  | 1 |  | TS20 | 0
| 25 | 13-600 |  | P | BUENA | TS30 | P | [9 empty] | 1P4 | P | [29 empty] | 1 | [5 empty] | RSA | [23 empty] | TS30 | 31
| 26 | 13-600 |  | P | BUENA | TS30 | P | [9 empty] | 1R4 | C | [7 empty] | RETENIDA BAJA TENSIÓN RPP: RSA; RETENIDA BAJA TENSIÓN P: E |  |  |  |  | 1 | E |  | REHABILITAR RETENIDA | [31 empty] | RSA |  |  | 1 |  | TD20 | 0
| 27 | 13-600 |  | P | BUENA | AD30 | P | RD20 | P | [5 empty] | 1 | E | 1R3 | C | 1R4 | C | [5 empty] | RETENIDA MEDIA TENSIÓN RVE: RSA; RETENIDA MEDIA TENSIÓN E: E; RETENIDA BAJA TENSIÓN RPP: REA; RETENIDA BAJA TENSIÓN P: E | RBA | E | 1K | E | 1 | E |  | REHABILITAR RETENIDAS | [23 empty] | 1 | [5 empty] | RSA |  | REA | RBA | 1K | 1 |  | TD30 | 0
| 28 | 13-600 |  | P | BUENA | TS30 | P | [9 empty] | 1R3 | C | 1R3 | C | 1R3 | C |  |  |  | RETENIDA BAJA TENSIÓN RPP: RSA; RETENIDA BAJA TENSIÓN P: E | RSA | E | [5 empty] | REHABILITAR RETENIDAS | [31 empty] | RSA | RSA |  |  |  | RS30 | 2
| 29 | 13-600 |  | E | BUENA | TS30 | P | [9 empty] | 1P3 | E | [40 empty] | 29 | 13-600 | [5 empty] | 1P3 | [11 empty] | RS20 | 0
| 30 | 13-600 |  | E | BUENA | RD30 | P | [5 empty] | TRANSICION 600 A | P |  |  | 1R3 | E | [7 empty] | RETENIDA MEDIA TENSIÓN RVE: RDA; RETENIDA MEDIA TENSIÓN E: P |  |  | 3K | P | [6 empty] | 13-600 |  |  |  |  | 1P3 | [9 empty] | 30 | 13-600 | [5 empty] | 1R3 | [11 empty] | EQUIPOS
31E | 31 | 13-600 |  | E | BUENA | TS3N | P | RD30 | E | [16 empty] | RETENIDA MEDIA TENSIÓN RVE: RSA; RETENIDA MEDIA TENSIÓN E: E; RETENIDA MEDIA TENSIÓN RVE: RBA; RETENIDA MEDIA TENSIÓN E: P |  |  | 1K | P | [21 empty] | 31 | 13-600 |  | RD30 | [8 empty] | RSA
| 32 | 13-600 |  | E | BUENA | AD3G | P | [18 empty] | RETENIDA MEDIA TENSIÓN RVE: RDA; RETENIDA MEDIA TENSIÓN E: P; RETENIDA MEDIA TENSIÓN RVE: RDA; RETENIDA MEDIA TENSIÓN E: P | [25 empty] | 32 | 13-600
| 33 | 13-600 |  | E | BUENA | TS3G | E | [28 empty] | 1K | P | [21 empty] | 33 | 13-600 | TS3G
| 34 | 13-600 |  | E | BUENA | TD3G | E | 1TR3A | E |  |  |  | TRANSF.3F-13KV-15KVA | E | [44 empty] | 34 | 13-600 | TD3G | 1TR3A |  | TRANSF.3F-13KV-15KVA
| 35 | 13-600 |  | E | BUENA | TS3G | E | [5 empty] | 3 ALEAS | P | [21 empty] | 1K | P | [21 empty] | 35 | 13-600 | TS3G
| 36 | 13-600 |  | E | BUENA | TD3G | E | [51 empty] | 36 | 13-600 | TD3G
| 37 | 13-600 |  | E | BUENA | TS3G | E | [28 empty] | 1K | P | [21 empty] | 37 | 13-600 | TS3G
| 38 | 13-600 |  | E | BUENA | AD3G | E | [18 empty] | RETENIDA MEDIA TENSIÓN RVE: RSA; RETENIDA MEDIA TENSIÓN E: E; RETENIDA MEDIA TENSIÓN RVE: RSA; RETENIDA MEDIA TENSIÓN E: E | [25 empty] | 38 | 13-600 | AD3G | [9 empty] | RSA | RSA
| 39 | 13-600 |  | E | BUENA | TS3G | E | [28 empty] | 1K | P | [21 empty] | 39 | 13-600 | TS3G
| 40 | 13-600 |  | E | BUENA | TS3G | E | [51 empty] | 40 | 13-600 | TS3G
| 41 | 13-600 |  | E | BUENA | AD3G | E | [18 empty] | RETENIDA MEDIA TENSIÓN RVE: RSA; RETENIDA MEDIA TENSIÓN E: E | [25 empty] | 41 | 13-600 | AD3G | [9 empty] | RSA
| 42 | 11-700 |  | E | BUENA | TS3G | E | RD3G | E | [16 empty] | RETENIDA MEDIA TENSIÓN RVE: RBA; RETENIDA MEDIA TENSIÓN E: P |  |  | 1K | P | [21 empty] | 42 | 11-700 | TS3G | RD3G
| 43 | 11-700 |  | E | BUENA | RD3G | E | RD3G | E | [5 empty] | 2 | E | [9 empty] | RETENIDA MEDIA TENSIÓN RVE: RSA; RETENIDA MEDIA TENSIÓN E: E; RETENIDA MEDIA TENSIÓN RVE: RSA; RETENIDA MEDIA TENSIÓN E: E | [25 empty] | 43 | 11-700 | RD3G | RD3G |  |  | 2 | [5 empty] | RSA | RSA
| 44 | 11-700 |  | E | BUENA | TS3G | E | [51 empty] | 44 | 11-700 | TS3G
| 45 | 11-700 |  | E | BUENA | TS3G | E | [51 empty] | 45 | 11-700 | TS3G
| 46 | 11-700 |  | E | BUENA | TS3G | E | [5 empty] | 3 ALEAS | E | [44 empty] | 46 | 11-700 | TS3G |  |  | 3 ALEAS
| 47 | 11-700 |  | E | BUENA | TS3G | E | [51 empty] | 47 | 11-700 | TS3G
| 48 | 11-700 |  | E | BUENA | TS3G | E | [51 empty] | 48 | 11-700 | TS3G
| 49 | 11-700 |  | E | BUENA | RD3G | E | RD30 | E | [5 empty] | 2 | E | [9 empty] | RETENIDA MEDIA TENSIÓN RVE: RSA; RETENIDA MEDIA TENSIÓN E: E; RETENIDA MEDIA TENSIÓN RVE: RSA; RETENIDA MEDIA TENSIÓN E: E | [25 empty] | 49 | 11-700 | RD3G | RD30 |  |  | 2 | [5 empty] | RSA | RSA
| 50 | 11-700 |  | E | BUENA | TS3G | E | [51 empty] | 50 | 11-700 | TS3G
| 51 | 11-700 |  | E | BUENA | AD3G | E | RD30 | E | [5 empty] | 3 | E | [9 empty] | RETENIDA MEDIA TENSIÓN RVE: RSA; RETENIDA MEDIA TENSIÓN E: E; RETENIDA MEDIA TENSIÓN RVE: RSA; RETENIDA MEDIA TENSIÓN E: E | [25 empty] | 51 | 11-700 | AD3G | RD30 |  |  | 3 | [5 empty] | RSA | RSA
| 52 | 11-700 |  | E | BUENA | AD30 | E | [5 empty] | 3CS3A | E | [44 empty] | 52 | 11-700 | AD30 |  |  | 3CS3A
| 53 | 11-700 |  | E | BUENA | TS3G | E | [51 empty] | 53 | 11-700 | TS3G
| 54 | 11-700 |  | E | BUENA | AD3G | E | [18 empty] | RETENIDA MEDIA TENSIÓN RVE: RSA; RETENIDA MEDIA TENSIÓN E: E | [25 empty] | 54 | 11-700 | AD3G | [9 empty] | RSA
| 55 | 11-700 |  | E | BUENA | TS3G | E | [51 empty] | 55 | 11-700 | TS3G
| 56 | 11-700 |  | E | BUENA | TS3G | E | [51 empty] | 56 | 11-700 | TS3G
| 57 | 13-600 |  | E | BUENA | TS3G | E | [51 empty] | 57 | 13-600 | TS3G
| 58 | 13-600 |  | E | BUENA | AD3G | E | RD3G | E | RD3G |  |  |  |  | 3 | E | [9 empty] | RDA | E | RDA | E | RSA | E | [27 empty] | 58 | 13-600 | AD3G | RD3G |  |  | 3 | [5 empty] | RDA | RDA
| 59 | 13-600 |  | E | BUENA | RD3G | E | RD3G | E | RD3G | RD3G | E |  |  | 6 | E | [9 empty] | RETENIDA MEDIA TENSIÓN RVE: RDA; RETENIDA MEDIA TENSIÓN E: E; RETENIDA MEDIA TENSIÓN RVE: RDA; RETENIDA MEDIA TENSIÓN E: E | [25 empty] | 59 | 13-600 | RD3G | RD3G | RD3G |  | 6 | [5 empty] | RDA | RDA
| 60 | 11-700 |  | E | BUENA | TS30 | E | 1TR3A | E |  |  |  | TRANSF.3F-13KV-15KVA | E | [21 empty] | 3K | E | [21 empty] | 60 | 11-700 | TS30 | 1TR3A |  | TRANSF.3F-13KV-15KVA | [10 empty] | 3K
| 61 | 11-700 |  | E | BUENA | TS30 | E | [51 empty] | 61 | 11-700 | TS30
| 62 | 12-750 |  | E | BUENA | TS30 | E | RD30 | E |  |  |  | 3 C.C.F. | E | [44 empty] | 62 | 12-750 | TS30 | RD30 |  | 3 C.C.F.
| 63 | 11-700 |  | E | BUENA | TS30 | E | [5 empty] | 3 C.C.F. | E | [44 empty] | 63 | 11-700 | TS30 |  |  | 3 C.C.F.
| 64 | 11-700 |  | E | BUENA | TS30 | E | [51 empty] | 64 | 11-700 | TS30
| 65 | 11-700 |  | E | BUENA | TS30 | E | [51 empty] | 65 | 11-700 | TS30
| 66 | 11-700 |  | E | BUENA | TS30 | E | [51 empty] | 66 | 11-700 | TS30
| 67 | 11-700 |  | E | BUENA | TS30 | E | [51 empty] | 67 | 11-700 | TS30
| 68 | 13-600 |  | E | BUENA | TS30 | E | [51 empty] | 68 | 13-600 | TS30
| 69 | 11-700 |  | E | BUENA | TS30 | E | [51 empty] | 69 | 11-700 | TS30
| 70 | 11-700 |  | E | BUENA | TS30 | E | [51 empty] | 70 | 11-700 | TS30
| 71 | 11-700 |  | E | BUENA | AD30 | E | [51 empty] | 71 | 11-700 | AD30
| 72 | 11-700 |  | E | BUENA | TS30 | E | [51 empty] | 72 | 11-700 | TS30
|  | 13-600 |  | E | BUENA | TS30 | E | [51 empty] | 0 | 13-600 | TS30
| 1 | 11-700 |  | E | BUENA | TS30 | E | [51 empty] | 1 | 11-700 | TS30
| 2 | 11-700 |  | E | BUENA | RS30 | E | [5 empty] | TRANSF.3F-13KV-15KVA | E | [21 empty] | 3K | E | [21 empty] | 2 | 11-700 | RS30 |  |  | TRANSF.3F-13KV-15KVA | [10 empty] | 3K
| 3 | 11-700 |  | E | BUENA | RD30 | P | [5 empty] | 3 C.C.F. | E | [11 empty] | RETENIDA MEDIA TENSIÓN RVE: RSA; RETENIDA MEDIA TENSIÓN E: P | [25 empty] | 3 | 11-700 |  |  |  | 3 C.C.F.
| 82 | 13-600 |  | E | BUENA | VR30 | E | [5 empty] | TRANSF.3F-13KV-10KVA | E | [44 empty] | 82 | 13-600 | VR30 |  |  | TRANSF.3F-13KV-10KVA
| 83 | 13-600 |  | E | BUENA | VS30 | E | [51 empty] | 83 | 13-600 | VS30
| 84 | 13-600 |  | E | BUENA | RD30 | E | RD30 | E | [49 empty] | 84 | 13-600 | RD30 | RD30
| 85 | 13-600 |  | E | BUENA | TS30 | E | [51 empty] | 85 | 13-600 | TS30
| 86 | 13-600 |  | E | BUENA | RD30 | P | [5 empty] | 3 C.C.F. | E | [11 empty] | RETENIDA MEDIA TENSIÓN RVE: RSA; RETENIDA MEDIA TENSIÓN E: P | [25 empty] | 86 | 13-600 |  |  |  | 3 C.C.F.
| 87 | 11-700 |  | E | BUENA | KA30 | E | [51 empty] | 87 | 11-700 | KA30
| 88 | 13-600 |  | E | BUENA | VR30 | E | RD30 | E | [49 empty] | 88 | 13-600 | VR30 | RD30
| 89 | 11-700 |  | E | BUENA | HA30 | E | [51 empty] | 89 | 11-700 | HA30
| 102 | 11-700 |  | E | BUENA | RD30 | P | 1TR3A | E |  |  |  | TRANSF.3F-13KV-45KVA | E | [11 empty] | RETENIDA MEDIA TENSIÓN RVE: RSA; RETENIDA MEDIA TENSIÓN E: P |  |  | 3K | E | [21 empty] | 102 | 11-700 |  | 1TR3A |  | TRANSF.3F-13KV-45KVA | [10 empty] | 3K
| 103 | 11-700 |  | E | BUENA | TS30 | E | 1TR3A | E |  |  |  | TRANSF.3F-13KV-45KVA | E | [21 empty] | 3K | E | [21 empty] | 103 | 11-700 | TS30 | 1TR3A |  | TRANSF.3F-13KV-45KVA | [10 empty] | 3K
| 104 | 11-700 |  | E | BUENA | TS30 | E | [51 empty] | 104 | 11-700 | TS30
| 105 | 11-700 |  | E | BUENA | TS30 | E | [51 empty] | 105 | 11-700 | TS30
| 106 | 11-700 |  | E | BUENA | TS30 | E | [5 empty] | 3 C.C.F. | E | [11 empty] | RETENIDA MEDIA TENSIÓN RVE: RSA; RETENIDA MEDIA TENSIÓN E: P | [25 empty] | 106 | 11-700 | TS30 |  |  | 3 C.C.F.
| 107 | 11-700 |  | E | BUENA | TS30 | E | [51 empty] | 107 | 11-700 | TS30
| 108 | 9-450 |  | E | BUENA | TS30 | E | [51 empty] | 108 | 9-450 | TS30
| 111 | 11-700 |  | E | BUENA | AD30 | E | [51 empty] | 111 | 11-700 | AD30
| 116 | 11-700 |  | E | BUENA | TS30 | E | 1TR3A | E |  |  |  | TRANSF.3F-13KV-15KVA | E | [11 empty] | RETENIDA MEDIA TENSIÓN RVE: RSA; RETENIDA MEDIA TENSIÓN E: P | [25 empty] | 116 | 11-700 | TS30 | 1TR3A |  | TRANSF.3F-13KV-15KVA
| 117 | 11-700 |  | E | BUENA | RD30 | E | RD30 | E |  |  |  | 3 C.C.F. | P | [21 empty] | 1K | P | [21 empty] | 117 | 11-700 | RD30 | RD30
| 118 | 13-600 |  | E | BUENA | AD30 | E | [51 empty] | 118 | 13-600 | AD30
| 119 | 13-600 |  | E | BUENA | TS30 | E | 1TR2A | E |  |  |  | TRANSF.2F-13KV-15KVA | E |  |  | 1R3 | E | 1R3 | E | [5 empty] | RETENIDA BAJA TENSIÓN RPP: 1RSA; RETENIDA BAJA TENSIÓN P: E |  |  | 3K | E | [21 empty] | 119 | 13-600 | TS30 | 1TR2A |  | TRANSF.2F-13KV-15KVA |  | 1R3 | 1R3 | [5 empty] | 1RSA |  | 3K
| 120 | 11-700 |  | E | BUENA | TS30 | E | RS30 | E | [5 empty] | 1 | E | [9 empty] | RETENIDA MEDIA TENSIÓN RVE: RSA; RETENIDA MEDIA TENSIÓN E: E | [25 empty] | 120 | 11-700 | TS30 | RS30 |  |  | 1 | [5 empty] | RSA
| 121 | 11-700 |  | E | BUENA | PS30 | E | [51 empty] | 121 | 11-700 | PS30
| 122 | 13-600 |  | E | BUENA | AD30 | E | 1TR3A | E |  |  |  | TRANSF.3F-13KV-30KVA | E |  |  | 1P5 | E | [17 empty] | 3K | E | [21 empty] | 122 | 13-600 | AD30 | 1TR3A |  | TRANSF.3F-13KV-30KVA |  | 1P5 | [8 empty] | 3K
| 123 | 13-600 |  | E | BUENA | RD30 | E | 1TR3A | E |  |  |  | TRANSF.3F-13KV-15KVA | E | [21 empty] | 3K | E | [21 empty] | 123 | 13-600 | RD30 | 1TR3A |  | TRANSF.3F-13KV-15KVA | [10 empty] | 3K
| 124 | 13-600 |  | P | BUENA | TS3N | P | [5 empty] | 3 C.C.F. | E | [11 empty] | RETENIDA MEDIA TENSIÓN RVE: RSA; RETENIDA MEDIA TENSIÓN E: E |  |  | 1K | P | [26 empty] | 3 C.C.F. | [6 empty] | RSA
| 126 | 13-600 |  | P | BUENA | RD3N | P | [18 empty] | RETENIDA MEDIA TENSIÓN RVE: RDA; RETENIDA MEDIA TENSIÓN E: P |  |  | 1K | P | [6 empty] | 13-600 |  |  |  |  | 1R3 | [28 empty] | 1TR3A | 8
| 127 | 13-600 |  | P | BUENA | AD3N | P | [5 empty] | 1RS3A | E |  |  | 1R3 | P | [17 empty] | 1K | P |  |  |  | SE REUBICO EL RESTAURADOR DEL POSTE 118 AL 127 |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [14 empty] | 1RS3A | [13 empty] | 1 C.C.F. | 0
| 128 | 13-600 |  | P | BUENA | TS3N | P | 1TR2A | P |  |  |  | TRANSF.2F-13KV-15KVA | P |  |  | 1R3 | P | [17 empty] | 3K | P | [40 empty] | 2 C.C.F | 0
| 129 | 13-600 |  | P | BUENA | TS3N | P | [28 empty] | 1K | P | [40 empty] | 3 C.C.F | 0
| 130 | 13-600 |  | P | BUENA | AD3N | P | [18 empty] | RBD | P | RDA | P | RDA | P | [46 empty] | 5 C.C.F | 0
| 131 | 13-600 |  | P | BUENA | TS3N | P | [28 empty] | 1K | P | [40 empty] | 3CF3A | 0
| 132 | 13-600 |  | P | BUENA | TS3N | P | [70 empty] | 2CF2A | 0
| 133 | 13-600 |  | P | BUENA | TS3N | P | [28 empty] | 1K | P | [40 empty] | BAJANTE A TIERRA K | 0
| 134 | 13-600 |  | P | BUENA | TS3N | P | [70 empty] | SISTEMA DE TIERRAS 3K | 7
| 135 | 13-600 |  | P | BUENA | TS3N | P | [5 empty] | 3 ALEAS | P | [63 empty] | AISLADOR 13 PD | 22
| 136 | 13-600 |  | P | BUENA | TS3N | P | [18 empty] | RETENIDA MEDIA TENSIÓN RVE: RDA; RETENIDA MEDIA TENSIÓN E: P | [44 empty] | TRANSICION 3 C.C.F | 0
| 137 | 13-600 |  | P | BUENA | TD3N | P | [18 empty] | RETENIDA MEDIA TENSIÓN RVE: RBD; RETENIDA MEDIA TENSIÓN E: P |  |  | 1K | P | [40 empty] | TRANSICION 3CS3A | 0
| 138 | 13-600 |  | P | BUENA | TD3N | P | [18 empty] | RETENIDA MEDIA TENSIÓN RVE: RBD; RETENIDA MEDIA TENSIÓN E: P | [44 empty] | TRANSICION 3CG3A | 0
| 139 | 13-600 |  | P | BUENA | TD3N | P | [18 empty] | RETENIDA MEDIA TENSIÓN RVE: RBD; RETENIDA MEDIA TENSIÓN E: P |  |  | 1K | P | [40 empty] | TRANSICION BT | 0
| 140 | 13-600 |  | P | BUENA | TS3N | P | [70 empty] | EQUIPO COMPACTO | 0
| 141 | 13-600 |  | P | BUENA | TD3N | P | [28 empty] | 1K | P | [40 empty] | BANCO DE CAPACITORES | 0
| 142 | 13-600 |  | P | BUENA | TS3N | P | [18 empty] | RETENIDA MEDIA TENSIÓN RVE: RDA; RETENIDA MEDIA TENSIÓN E: P | [44 empty] | 1RS3A | 1
| 143 | 13-600 |  | P | BUENA | TS3N | P | [28 empty] | 1K | P | [40 empty] | 3CS3A | 1
| 144 | 13-600 |  | P | BUENA | TS3N | P | [70 empty] | SECCIONALIZADOR | 0
| 145 | 13-600 |  | P | BUENA | AD3N | P | [5 empty] | 3 ALEAS | P | [11 empty] | RETENIDA MEDIA TENSIÓN RVE: RDA; RETENIDA MEDIA TENSIÓN E: P; RETENIDA MEDIA TENSIÓN RVE: RDA; RETENIDA MEDIA TENSIÓN E: P | [44 empty] | TRO MONOFASICOS
| 146 | 13-600 |  | P | BUENA | TD3N | P | [18 empty] | RETENIDA MEDIA TENSIÓN RVE: RBD; RETENIDA MEDIA TENSIÓN E: P | [44 empty] | 5 KVA | 0
| 147 | 13-600 |  | P | BUENA | TD3N | P | [18 empty] | RETENIDA MEDIA TENSIÓN RVE: RBD; RETENIDA MEDIA TENSIÓN E: P |  |  | 1K | P | [40 empty] | 10 KVA | 0
| 148 | 13-600 |  | P | BUENA | TD3N | P | [18 empty] | RETENIDA MEDIA TENSIÓN RVE: RBD; RETENIDA MEDIA TENSIÓN E: P | [44 empty] | 15 KVA | 1
| 149 | 13-600 |  | P | BUENA | TD3N | P | [18 empty] | RETENIDA MEDIA TENSIÓN RVE: RBD; RETENIDA MEDIA TENSIÓN E: P; RETENIDA MEDIA TENSIÓN RVE: RDA; RETENIDA MEDIA TENSIÓN E: P |  |  | 1K | P | [40 empty] | 25 KVA | 0
| 150 | 13-600 |  | P | BUENA | TS3N | P | [70 empty] | 37.5 KVA | 0
| 151 | 13-600 |  | P | BUENA | TS3N | P | [5 empty] | 3 ALEAS | P | [63 empty] | X | 0
| 152 | 13-600 |  | P | BUENA | TS3N | P | [18 empty] | RETENIDA MEDIA TENSIÓN RVE: RDA; RETENIDA MEDIA TENSIÓN E: P | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [19 empty] | TRO TRIFASICOS
| 153 | 13-600 |  | P | BUENA | AD3N | P | [18 empty] | RETENIDA MEDIA TENSIÓN RVE: REA; RETENIDA MEDIA TENSIÓN E: P |  |  | 1K | P | [40 empty] | 15 KVA | 5
| 154 | 13-600 |  | P | BUENA | TD3N | P | [18 empty] | RETENIDA MEDIA TENSIÓN RVE: REA; RETENIDA MEDIA TENSIÓN E: P | [44 empty] | 30 KVA | 2
| 155 | 13-600 |  | P | BUENA | TD3N | P | [18 empty] | RETENIDA MEDIA TENSIÓN RVE: RDA; RETENIDA MEDIA TENSIÓN E: P |  |  | 1K | P | [40 empty] | 45 KVA | 2
| 156 | 13-600 |  | P | BUENA | TS3N | P | [70 empty] | 75 KVA | 0
| 157 | 13-600 |  | P | BUENA | TS3N | P | [18 empty] | RETENIDA MEDIA TENSIÓN RVE: RDA; RETENIDA MEDIA TENSIÓN E: P | [44 empty] | 112.5 KVA | 0
| 158 | 13-600 |  | P | BUENA | AD3N | P | [18 empty] | RETENIDA MEDIA TENSIÓN RVE: REA; RETENIDA MEDIA TENSIÓN E: P |  |  | 1K | P | [40 empty] | X | 0
| 159 | 13-600 |  | P | BUENA | TD3N | P | [5 empty] | 3 ALEAS | P | [63 empty] | ESTRUCTURAS BT
| 160 | 13-600 |  | P | BUENA | TD3N | P | [18 empty] | RETENIDA MEDIA TENSIÓN RVE: REA; RETENIDA MEDIA TENSIÓN E: P |  |  | 1K | P | [40 empty] | 1P1 | 0
| 161 | 13-600 |  | P | BUENA | TS3N | P | [18 empty] | RETENIDA MEDIA TENSIÓN RVE: RDA; RETENIDA MEDIA TENSIÓN E: P | [44 empty] | 1P2 | 0
| 162 | 13-600 |  | P | BUENA | TS3N | P | [28 empty] | 1K | P | [40 empty] | 1P3 | 1
| 163 | 13-600 |  | P | BUENA | TS3N | P | [70 empty] | 1P4 | 1
| 164 | 13-600 |  | P | BUENA | TD3N | P | [28 empty] | 1K | P | [40 empty] | 1P5 | 2
| 165 | 13-600 |  | P | BUENA | AD3N | P | [18 empty] | RETENIDA MEDIA TENSIÓN RVE: RDA; RETENIDA MEDIA TENSIÓN E: P | [44 empty] | 1R1 | 5
| 166 | 13-600 |  | P | BUENA | TS3N | P | [28 empty] | 1K | P | [40 empty] | 1R2 | 3
| 167 | 13-600 |  | P | BUENA | TS3N | P | [18 empty] | RETENIDA MEDIA TENSIÓN RVE: RDA; RETENIDA MEDIA TENSIÓN E: P | [44 empty] | 1R3 | 3
| 168 | 13-600 |  | P | BUENA | TD3N | P | [18 empty] | RETENIDA MEDIA TENSIÓN RVE: REA; RETENIDA MEDIA TENSIÓN E: P |  |  | 1K | P | [40 empty] | 1R4 | 2
| 169 | 13-600 |  | P | BUENA | TD3N | P | [18 empty] | RETENIDA MEDIA TENSIÓN RVE: REA; RETENIDA MEDIA TENSIÓN E: P | [44 empty] | 1R5 | 2
| 170 | 13-600 |  | P | BUENA | TS3N | P | [18 empty] | RETENIDA MEDIA TENSIÓN RVE: RDA; RETENIDA MEDIA TENSIÓN E: P |  |  | 1K | P | [40 empty] | 1PR2 | 0
| 171 | 13-600 |  | P | BUENA | TS3N | P | [18 empty] | RETENIDA MEDIA TENSIÓN RVE: RDA; RETENIDA MEDIA TENSIÓN E: P | [44 empty] | 1PR3 | 0
| 172 | 13-600 |  | P | BUENA | TD3N | P | [18 empty] | RETENIDA MEDIA TENSIÓN RVE: RBD; RETENIDA MEDIA TENSIÓN E: P |  |  | 1K | P | [40 empty] | 1PR4 | 0
| 173 | 13-600 |  | P | BUENA | TS3N | P | [18 empty] | RETENIDA MEDIA TENSIÓN RVE: RDA; RETENIDA MEDIA TENSIÓN E: P | [44 empty] | 1PR5 | 1
| 174 | 13-600 |  | P | BUENA | AD3N | P | [18 empty] | RETENIDA MEDIA TENSIÓN RVE: RDA; RETENIDA MEDIA TENSIÓN E: P; RETENIDA MEDIA TENSIÓN RVE: RDA; RETENIDA MEDIA TENSIÓN E: P |  |  | 1K | P | [40 empty] | 2R2 | 0
| 175 | 13-600 |  | P | BUENA | TD3N | P | [70 empty] | 2R3 | 0
| 176 | 13-600 |  | P | BUENA | TS3N | P | [5 empty] | 3 ALEAS | P | [63 empty] | 2R4 | 0
| 177 | 13-600 |  | P | BUENA | TS3N | P | [70 empty] | RETENIDAS MT
| 178 | 13-600 |  | P | BUENA | TS3N | P | [28 empty] | 1K | P | [40 empty] | RSA | 17
| 179 | 13-600 |  | P | BUENA | TD3N | P | [18 empty] | RETENIDA MEDIA TENSIÓN RVE: REA; RETENIDA MEDIA TENSIÓN E: P; RETENIDA BAJA TENSIÓN RPP: RPP; RETENIDA BAJA TENSIÓN P: P | [44 empty] | RDA | 4
| 180 | 13-600 |  | P | BUENA | TS3N | P | [28 empty] | 1K | P | [40 empty] | RVP | 0
| 181 | 13-600 |  | P | BUENA | TS3N | P | [36 empty] | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | [28 empty] | RVE | 2
| 182 | 13-600 |  | P | BUENA | TS3N | P | [28 empty] | 1K | P | [40 empty] | REA | 0
| 183 | 13-600 |  | P | BUENA | RD3N | P | RD3N | P | [68 empty] | RBA | 0
| 184 | 13-600 |  | P | BUENA | AD3N | P | [18 empty] | RETENIDA MEDIA TENSIÓN RVE: RDA; RETENIDA MEDIA TENSIÓN E: P | [44 empty] | RPP | 0
| 185 | 13-600 |  | P | BUENA | TS3N | P | [70 empty] | RETENIDAS BT
| 186 | 13-600 |  | P | BUENA | TD3N | P | [18 empty] | RETENIDA MEDIA TENSIÓN RVE: REA; RETENIDA MEDIA TENSIÓN E: P |  |  | 1K | P | [40 empty] | RSA | 4
| 187 | 13-600 |  | P | BUENA | TD3N | P | [70 empty] | REA | 1
| 188 | 13-600 |  | P | BUENA | TD3N | P | [18 empty] | RETENIDA MEDIA TENSIÓN RVE: RBD; RETENIDA MEDIA TENSIÓN E: P |  |  | 1K | P | [40 empty] | RBA | 1
| 189 | 13-600 |  | P | BUENA | AD3N | P | [18 empty] | RETENIDA MEDIA TENSIÓN RVE: RDA; RETENIDA MEDIA TENSIÓN E: P; RETENIDA MEDIA TENSIÓN RVE: RDA; RETENIDA MEDIA TENSIÓN E: P | [44 empty] | RPP | 0
| 190 | 13-600 |  | P | BUENA | TD3N | P | [18 empty] | RETENIDA MEDIA TENSIÓN RVE: REA; RETENIDA MEDIA TENSIÓN E: P; RETENIDA BAJA TENSIÓN RPP: RPP; RETENIDA BAJA TENSIÓN P: P |  |  | 1K | P | [40 empty] | ESTRUCTURAS BT CONVERTIDAS
| 191 | 13-600 |  | P | BUENA | TS3N | P | [70 empty] | PASO O REMATE | 11
| 192 | 13-600 |  | P | BUENA | RD3N | P | [5 empty] | TRANSICION 600 A | P | [11 empty] | RETENIDA MEDIA TENSIÓN RVE: RDA; RETENIDA MEDIA TENSIÓN E: P |  |  | 3K | P
| 193 | 13-600 |  | P | BUENA | TD3N | P | [18 empty] | RETENIDA MEDIA TENSIÓN RVE: RBD; RETENIDA MEDIA TENSIÓN E: P | [44 empty] | ESTRUCTURAS MT CONVERTIDAS
| 194 | 13-600 |  | P | BUENA | TD3N | P | [18 empty] | RETENIDA MEDIA TENSIÓN RVE: RBD; RETENIDA MEDIA TENSIÓN E: P |  |  | 1K | P | [40 empty] | CONVERTIDAS | 0
| 195 | 13-600 |  | P | BUENA | TS3N | P | [18 empty] | RETENIDA MEDIA TENSIÓN RVE: RDA; RETENIDA MEDIA TENSIÓN E: P | [44 empty] | EQUIPO MENOR
| 196 | 13-600 |  | P | BUENA | TD3N | P | [5 empty] | 3 ALEAS | P | [21 empty] | 3K | P | [40 empty] | LAMPARA | 10
| 197 | 13-600 |  | P | BUENA | TS3N | P | [70 empty] | PARRILLA | 0
[78 empty] | MENSULA | 0
[44 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF!
[44 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF!

## ACOMETIDAS
ACOMETIDAS COLONIA MOCTEZUMA
DE POSTE | A POSTE | ACOMETIDAS POR FASE |  |  | TIPO DE SISTEMA |  |  | ACOM.EN POSTE | ACOMETIDAS EN MEDIO DE LA LINEA |  |  | TIPO DE SISTEMA |  |  | ACOMETIDAS ENCHONGADAS |  |  | TIPO DE SISTEMA |  |  | ACOMETIDA FUERA DE DISTANCIA | DISTANCIA | OBSERVACIONES | ACOMETIDAS TOTALES
|  | A | B | C | 1F | 2F | 3F |  | A | B | C | 1F | 2F | 3F | A | B | C | 1F | 2F | 3F |  |  |  | A | B | C
3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 |  |  | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2 | 4 | 6
3 | 6 | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 2 | 1
2 | 3 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 3
6 | 7 |  |  | 3 | 3 |  |  | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 4
7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 12 |  |  | 9 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 7 | 6 | 6
7 | 8 | [6 empty] | 0 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0
8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 |  |  | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 4 | 6
8 | 9 | [6 empty] | 0 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0
9 | 8 | 3 | 7 | 6 | 14 | 1 |  | 16 | 2 | 2 | 2 | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 9 | 8
10 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 |  | 7 | 2 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 3 | 3
10 | 11 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 |  | 2 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 0
11 | 12 | 1 | 2 | 2 | 5 |  |  | 5 | 1 | 1 |  | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | 2
13 | 11 | 4 | 4 | 7 | 11 | 2 |  | 15 | 1 |  | 3 | 4 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 5 | 4 | 10
12 | 11 | 5 | 5 | 4 | 24 | 1 |  | 14 | [6 empty] | 4 | 4 | 4 | 12 | 0 | 0 | 15 |  |  | 9 | 9 | 8
5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 8 |  |  | 8 | 2 | 1 | 2 | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 4 | 5
5 | 4 | [6 empty] | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 2 | 2
4 | 5 | 1 |  | 1 | 2 |  |  | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 2 | 3
4 | 1 | [6 empty] | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | 2
1 | 4 | [6 empty] | 0 | 2 | 2 |  | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 2 | 0
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL ACOM POR FASE | 24 | 30 | 38 | 97 | 5 | 0 | ACOM MEDIO LINEA | 29 | 26 | 26 | 64 | 7 | 1 | 5 | 5 | 5 | 15 | 0 | 0
| ACOMETIDAS TOTALES | A | B | C | TOTAL
|  | 58 | 61 | 69 | 188
| SERVICIOS TOTALES | 1F | 2F | 3F | TOTAL
|  | 161 | 12 | 1 | 188

## TRO
|  | SISTEMA |  |  |  | ACOMETIDAS POR FASE |  |  |  | DENSIDAD KVA | CARGA KVA | %SAT TRO | DENSIDAD KVA | CARGA SYNERGY | %SAT | FASES
NO.E | KVA | 1F | 2F | 3F | ACOM TOTAL | A | B | C | TOTAL |  |  |  | UTILIZAR |  |  | A | B | C | TOTAL
1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | TOTAL | 0 |  |  |  | TOTAL | 0 |  |  |  | TOTAL | 0
TOTAL |  | 0 | 0 | 0
TOTAL MONOFASICO