## ACTUAL
| 5 | 11-700 | E | BUENA | TS30 | E |  |  | 2 | [6 empty] | 1P5 | E | [18 empty] | 1 | E |  | 5 | 11-700 | TS30 |  |  |  |  | 1P5 | [6 empty] | 1 | POSTE 13 m
| 6 | 11-700 | E | BUENA | TS30 | E |  |  | 3 | [6 empty] | 1PR5 | E | [18 empty] | 1 | E |  | 6 | 11-700 | TS30 |  |  |  |  | 1PR5 | [6 empty] | 1 | POSTE 15m | 0
| 7 | 11-700 | E | BUENA | TS30 | E | [9 empty] | 1R4 | E | 1R5 | E | [16 empty] | 1 | E |  | 7 | 11-700 | TS30 |  |  |  |  | 1R4 | 1R5 | [5 empty] | 1 | MADERA | 0
| 8 | 11-700 | E | BUENA | TS30 | E | [32 empty] | 8 | 11-700 | TS30 | [12 empty] | METAL | 0
| 9 | 11-700 | E | BUENA | TD30 | P | [17 empty] | RDA | P | [13 empty] | 9 | 11-700 | [13 empty] | ESTRUCTURAS
| 10 | 11-700 | E | BUENA | AD30 | P | RD30 | P |  |  |  | 3 C.C.F. | E | [10 empty] | RSA | P | RSA | P | [11 empty] | 10 | 11-700 |  |  |  | 3 C.C.F. | [9 empty] | RD20
| 11 | 11-700 | P | BUENA | TD30 | P | [5 empty] | 3 ALEAS | P | [40 empty] | RD30
| 12 | 11-700 | E | BUENA | AD30 | P | RD30 | P | [15 empty] | RSA | P | REA | P | [11 empty] | 12 | 11-700 | [13 empty] | AD20
| 13 | 11-700 | E | BUENA | TS30 | E | [32 empty] | 13 | 11-700 | TS30 | [12 empty] | AD30
| 14 | 11-700 | E | BUENA | TS30 | E | [32 empty] | 14 | 11-700 | TS30 | [12 empty] | AD30-AD20 | 0
| 15 | 11-700 | E | BUENA | TS30 | E | [32 empty] | 15 | 11-700 | TS30 | [12 empty] | VS20 | 0
| 16 | 11-700 | E | BUENA | RD30 | E | RD30 | E | [30 empty] | 16 | 11-700 | RD30 | RD30 | [11 empty] | VS30 | 1
| 17 | 13-600 | E | BUENA | AD30 | E | [32 empty] | 17 | 13-600 | AD30 | [12 empty] | VR20 | 1
| 18 | 13-600 | E | BUENA | VA30 | E | [32 empty] | 18 | 13-600 | VA30 | [12 empty] | VR30 | 2
| 19 | 11-700 | E | BUENA | RD30 | E | [32 empty] | 19 | 11-700 | RD30 | [12 empty] | VA20 | 0
| 20 | 11-700 | E | BUENA | HA30 | E | [32 empty] | 20 | 11-700 | HA30 | [12 empty] | VA30 | 1
| 21 | 11-700 | E | BUENA | AD30 | E | 1TR3A | E |  |  |  | TRANSF.3F-13KV-30KVA | E | [10 empty] | RSA | P | RSA | P | [11 empty] | 21 | 11-700 | AD30 | 1TR3A |  | TRANSF.3F-13KV-30KVA | [9 empty] | VA30-VA20 | 0
| 22 | 11-700 | E | BUENA | TD30 | P | [17 empty] | REA | P |  |  |  |  | RPP | P | [7 empty] | 22 | 11-700 | [13 empty] | VD20 | 0
| 23 | 13-600 | P | BUENA | TS30 | P | RD20 | P | [7 empty] | 1R3 | C | 1R3 | C | 1R4 | C | 1R3 | C | [12 empty] | 1 | E | [15 empty] | 1 | VD30 | 0
| 24 | 13-600 | P | BUENA | TS30 | P | RD20 | P | [5 empty] | 1 | E | 1PR4 | C | [6 empty] | RSA | E | [10 empty] | 1 | E | REHABILITAR RETENIDA | [6 empty] | 1 |  |  | RSA |  |  |  |  | 1 | TS20 | 0
| 25 | 13-600 | P | BUENA | TS30 | P | [9 empty] | 1P4 | P | [36 empty] | TS30 | 31
| 26 | 13-600 | P | BUENA | TS30 | P | [9 empty] | 1R4 | C | [12 empty] | RSA | E |  |  |  |  | 1 | E | REHABILITAR RETENIDA | [11 empty] | RSA |  |  | 1 | TD20 | 0
| 27 | 13-600 | P | BUENA | AD30 | P | RD20 | P | [5 empty] | 1 | E | 1R3 | C | 1R4 | C |  |  |  |  | RSA | E |  |  |  |  | REA | E | RBA | E | 1K | E | 1 | E | REHABILITAR RETENIDAS | [6 empty] | 1 |  |  | RSA |  | REA | RBA | 1K | 1 | TD30 | 0
| 28 | 13-600 | P | BUENA | TS30 | P | [9 empty] | 1R3 | C | 1R3 | C | 1R3 | C | [8 empty] | RSA | E | RSA | E |  |  |  |  | REHABILITAR RETENIDAS | [11 empty] | RSA | RSA |  |  | RS30 | 2
| 29 | 13-600 | E | BUENA | TS30 | P | [9 empty] | 1P3 | E | [21 empty] | 29 | 13-600 | [5 empty] | 1P3 | [7 empty] | RS20 | 0
| 30 | 13-600 | E | BUENA | RD30 | P | [5 empty] | TRANSICION 600 A | P |  |  | 1R3 | E | [6 empty] | RDA | P | [8 empty] | 3K | P |  |  |  | 30 | 13-600 | [5 empty] | 1R3 | [7 empty] | EQUIPOS
31E | 31 | 13-600 | E | BUENA | TS3N | P | RD30 | E | [15 empty] | RSA | E | RBA | P | [6 empty] | 1K | P |  |  |  | 31 | 13-600 |  | RD30 | [5 empty] | RSA
| 32 | 13-600 | E | BUENA | AD3G | P | [17 empty] | RDA | P | RDA | P | [11 empty] | 32 | 13-600
| 33 | 13-600 | E | BUENA | TS3G | E | [27 empty] | 1K | P |  |  |  | 33 | 13-600 | TS3G
| 34 | 13-600 | E | BUENA | TD3G | E | 1TR3A | E |  |  |  | TRANSF.3F-13KV-15KVA | E | [25 empty] | 34 | 13-600 | TD3G | 1TR3A |  | TRANSF.3F-13KV-15KVA
| 35 | 13-600 | E | BUENA | TS3G | E | [5 empty] | 3 ALEAS | P | [20 empty] | 1K | P |  |  |  | 35 | 13-600 | TS3G
| 36 | 13-600 | E | BUENA | TD3G | E | [32 empty] | 36 | 13-600 | TD3G
| 37 | 13-600 | E | BUENA | TS3G | E | [27 empty] | 1K | P |  |  |  | 37 | 13-600 | TS3G
| 38 | 13-600 | E | BUENA | AD3G | E | [17 empty] | RSA | E | RSA | E | [11 empty] | 38 | 13-600 | AD3G | [6 empty] | RSA | RSA
| 39 | 13-600 | E | BUENA | TS3G | E | [27 empty] | 1K | P |  |  |  | 39 | 13-600 | TS3G
| 40 | 13-600 | E | BUENA | TS3G | E | [32 empty] | 40 | 13-600 | TS3G
| 41 | 13-600 | E | BUENA | AD3G | E | [17 empty] | RSA | E | [13 empty] | 41 | 13-600 | AD3G | [6 empty] | RSA
| 42 | 11-700 | E | BUENA | TS3G | E | RD3G | E | [15 empty] | RBA | P | [8 empty] | 1K | P |  |  |  | 42 | 11-700 | TS3G | RD3G
| 43 | 11-700 | E | BUENA | RD3G | E | RD3G | E | [5 empty] | 2 | E | [8 empty] | RSA | E | RSA | E | [11 empty] | 43 | 11-700 | RD3G | RD3G |  |  | 2 |  |  | RSA | RSA
| 44 | 11-700 | E | BUENA | TS3G | E | [32 empty] | 44 | 11-700 | TS3G
| 45 | 11-700 | E | BUENA | TS3G | E | [32 empty] | 45 | 11-700 | TS3G
| 46 | 11-700 | E | BUENA | TS3G | E | [5 empty] | 3 ALEAS | E | [25 empty] | 46 | 11-700 | TS3G |  |  | 3 ALEAS
| 47 | 11-700 | E | BUENA | TS3G | E | [32 empty] | 47 | 11-700 | TS3G
| 48 | 11-700 | E | BUENA | TS3G | E | [32 empty] | 48 | 11-700 | TS3G
| 49 | 11-700 | E | BUENA | RD3G | E | RD30 | E | [5 empty] | 2 | E | [8 empty] | RSA | E | RSA | E | [11 empty] | 49 | 11-700 | RD3G | RD30 |  |  | 2 |  |  | RSA | RSA
| 50 | 11-700 | E | BUENA | TS3G | E | [32 empty] | 50 | 11-700 | TS3G
| 51 | 11-700 | E | BUENA | AD3G | E | RD30 | E | [5 empty] | 3 | E | [8 empty] | RSA | E | RSA | E | [11 empty] | 51 | 11-700 | AD3G | RD30 |  |  | 3 |  |  | RSA | RSA
| 52 | 11-700 | E | BUENA | AD30 | E | [5 empty] | 3CS3A | E | [25 empty] | 52 | 11-700 | AD30 |  |  | 3CS3A
| 53 | 11-700 | E | BUENA | TS3G | E | [32 empty] | 53 | 11-700 | TS3G
| 54 | 11-700 | E | BUENA | AD3G | E | [17 empty] | RSA | E | [13 empty] | 54 | 11-700 | AD3G | [6 empty] | RSA
| 55 | 11-700 | E | BUENA | TS3G | E | [32 empty] | 55 | 11-700 | TS3G
| 56 | 11-700 | E | BUENA | TS3G | E | [32 empty] | 56 | 11-700 | TS3G
| 57 | 13-600 | E | BUENA | TS3G | E | [32 empty] | 57 | 13-600 | TS3G
| 58 | 13-600 | E | BUENA | AD3G | E | RD3G | E | RD3G |  |  |  |  | 3 | E | [8 empty] | RDA | E | RDA | E | RSA | E | [9 empty] | 58 | 13-600 | AD3G | RD3G |  |  | 3 |  |  | RDA | RDA
| 59 | 13-600 | E | BUENA | RD3G | E | RD3G | E | RD3G | RD3G | E |  |  | 6 | E | [8 empty] | RDA | E | RDA | E | [11 empty] | 59 | 13-600 | RD3G | RD3G | RD3G |  | 6 |  |  | RDA | RDA
| 60 | 11-700 | E | BUENA | TS30 | E | 1TR3A | E |  |  |  | TRANSF.3F-13KV-15KVA | E | [20 empty] | 3K | E |  |  |  | 60 | 11-700 | TS30 | 1TR3A |  | TRANSF.3F-13KV-15KVA | [7 empty] | 3K
| 61 | 11-700 | E | BUENA | TS30 | E | [32 empty] | 61 | 11-700 | TS30
| 62 | 12-750 | E | BUENA | TS30 | E | RD30 | E |  |  |  | 3 C.C.F. | E | [25 empty] | 62 | 12-750 | TS30 | RD30 |  | 3 C.C.F.
| 63 | 11-700 | E | BUENA | TS30 | E | [5 empty] | 3 C.C.F. | E | [25 empty] | 63 | 11-700 | TS30 |  |  | 3 C.C.F.
| 64 | 11-700 | E | BUENA | TS30 | E | [32 empty] | 64 | 11-700 | TS30
| 65 | 11-700 | E | BUENA | TS30 | E | [32 empty] | 65 | 11-700 | TS30
| 66 | 11-700 | E | BUENA | TS30 | E | [32 empty] | 66 | 11-700 | TS30
| 67 | 11-700 | E | BUENA | TS30 | E | [32 empty] | 67 | 11-700 | TS30
| 68 | 13-600 | E | BUENA | TS30 | E | [32 empty] | 68 | 13-600 | TS30
| 69 | 11-700 | E | BUENA | TS30 | E | [32 empty] | 69 | 11-700 | TS30
| 70 | 11-700 | E | BUENA | TS30 | E | [32 empty] | 70 | 11-700 | TS30
| 71 | 11-700 | E | BUENA | AD30 | E | [32 empty] | 71 | 11-700 | AD30
| 72 | 11-700 | E | BUENA | TS30 | E | [32 empty] | 72 | 11-700 | TS30
| 73 | 13-600 | E | BUENA | TS30 | E | [32 empty] | 73 | 13-600 | TS30
| 74 | 11-700 | E | BUENA | TS30 | E | [32 empty] | 74 | 11-700 | TS30
| 75 | 11-700 | E | BUENA | RS30 | E | [5 empty] | TRANSF.3F-13KV-15KVA | E | [20 empty] | 3K | E |  |  |  | 75 | 11-700 | RS30 |  |  | TRANSF.3F-13KV-15KVA | [7 empty] | 3K
| 76 | 11-700 | E | BUENA | RD30 | P | [5 empty] | 3 C.C.F. | E | [10 empty] | RSA | P | [13 empty] | 76 | 11-700 |  |  |  | 3 C.C.F.
| 82 | 13-600 | E | BUENA | VR30 | E | [5 empty] | TRANSF.3F-13KV-10KVA | E | [25 empty] | 82 | 13-600 | VR30 |  |  | TRANSF.3F-13KV-10KVA
| 83 | 13-600 | E | BUENA | VS30 | E | [32 empty] | 83 | 13-600 | VS30
| 84 | 13-600 | E | BUENA | RD30 | E | RD30 | E | [30 empty] | 84 | 13-600 | RD30 | RD30
| 85 | 13-600 | E | BUENA | TS30 | E | [32 empty] | 85 | 13-600 | TS30
| 86 | 13-600 | E | BUENA | RD30 | P | [5 empty] | 3 C.C.F. | E | [10 empty] | RSA | P | [13 empty] | 86 | 13-600 |  |  |  | 3 C.C.F.
| 87 | 11-700 | E | BUENA | KA30 | E | [32 empty] | 87 | 11-700 | KA30
| 88 | 13-600 | E | BUENA | VR30 | E | RD30 | E | [30 empty] | 88 | 13-600 | VR30 | RD30
| 89 | 11-700 | E | BUENA | HA30 | E | [32 empty] | 89 | 11-700 | HA30
| 102 | 11-700 | E | BUENA | RD30 | P | 1TR3A | E |  |  |  | TRANSF.3F-13KV-45KVA | E | [10 empty] | RSA | P | [8 empty] | 3K | E |  |  |  | 102 | 11-700 |  | 1TR3A |  | TRANSF.3F-13KV-45KVA | [7 empty] | 3K
| 103 | 11-700 | E | BUENA | TS30 | E | 1TR3A | E |  |  |  | TRANSF.3F-13KV-45KVA | E | [20 empty] | 3K | E |  |  |  | 103 | 11-700 | TS30 | 1TR3A |  | TRANSF.3F-13KV-45KVA | [7 empty] | 3K
| 104 | 11-700 | E | BUENA | TS30 | E | [32 empty] | 104 | 11-700 | TS30
| 105 | 11-700 | E | BUENA | TS30 | E | [32 empty] | 105 | 11-700 | TS30
| 106 | 11-700 | E | BUENA | TS30 | E | [5 empty] | 3 C.C.F. | E | [10 empty] | RSA | P | [13 empty] | 106 | 11-700 | TS30 |  |  | 3 C.C.F.
| 107 | 11-700 | E | BUENA | TS30 | E | [32 empty] | 107 | 11-700 | TS30
| 108 | 9-450 | E | BUENA | TS30 | E | [32 empty] | 108 | 9-450 | TS30
| 111 | 11-700 | E | BUENA | AD30 | E | [32 empty] | 111 | 11-700 | AD30
| 116 | 11-700 | E | BUENA | TS30 | E | 1TR3A | E |  |  |  | TRANSF.3F-13KV-15KVA | E | [10 empty] | RSA | P | [13 empty] | 116 | 11-700 | TS30 | 1TR3A |  | TRANSF.3F-13KV-15KVA
| 117 | 11-700 | E | BUENA | RD30 | E | RD30 | E |  |  |  | 3 C.C.F. | P | [20 empty] | 1K | P |  |  |  | 117 | 11-700 | RD30 | RD30
| 118 | 13-600 | E | BUENA | AD30 | E | [32 empty] | 118 | 13-600 | AD30
| 119 | 13-600 | E | BUENA | TS30 | E | 1TR2A | E |  |  |  | TRANSF.2F-13KV-15KVA | E |  |  | 1R3 | E | 1R3 | E | [10 empty] | 1RSA | E |  |  | 3K | E |  |  |  | 119 | 13-600 | TS30 | 1TR2A |  | TRANSF.2F-13KV-15KVA |  | 1R3 | 1R3 |  |  | 1RSA |  | 3K
| 120 | 11-700 | E | BUENA | TS30 | E | RS30 | E | [5 empty] | 1 | E | [8 empty] | RSA | E | [13 empty] | 120 | 11-700 | TS30 | RS30 |  |  | 1 |  |  | RSA
| 121 | 11-700 | E | BUENA | PS30 | E | [32 empty] | 121 | 11-700 | PS30
| 122 | 13-600 | E | BUENA | AD30 | E | 1TR3A | E |  |  |  | TRANSF.3F-13KV-30KVA | E |  |  | 1P5 | E | [16 empty] | 3K | E |  |  |  | 122 | 13-600 | AD30 | 1TR3A |  | TRANSF.3F-13KV-30KVA |  | 1P5 | [5 empty] | 3K
| 123 | 13-600 | E | BUENA | RD30 | E | 1TR3A | E |  |  |  | TRANSF.3F-13KV-15KVA | E | [20 empty] | 3K | E |  |  |  | 123 | 13-600 | RD30 | 1TR3A |  | TRANSF.3F-13KV-15KVA | [7 empty] | 3K
| 124 | 13-600 | P | BUENA | TS3N | P | [5 empty] | 3 C.C.F. | E | [10 empty] | RSA | E | [8 empty] | 1K | P | [8 empty] | 3 C.C.F. |  |  |  | RSA
| 126 | 13-600 | P | BUENA | RD3N | P | [17 empty] | RDA | P | [8 empty] | 1K | P | [18 empty] | 1TR3A | 8
| 127 | 13-600 | P | BUENA | AD3N | P | [5 empty] | 1RS3A | E |  |  | 1R3 | P | [16 empty] | 1K | P |  |  | SE REUBICO EL RESTAURADOR DEL POSTE 118 AL 127 | [5 empty] | 1RS3A | [9 empty] | 1 C.C.F. | 0
| 128 | 13-600 | P | BUENA | TS3N | P | 1TR2A | P |  |  |  | TRANSF.2F-13KV-15KVA | P |  |  | 1R3 | P | [16 empty] | 3K | P | [18 empty] | 2 C.C.F | 0
| 129 | 13-600 | P | BUENA | TS3N | P | [27 empty] | 1K | P | [18 empty] | 3 C.C.F | 0
| 130 | 13-600 | P | BUENA | AD3N | P | [17 empty] | RBD | P | RDA | P | RDA | P | [24 empty] | 5 C.C.F | 0
| 131 | 13-600 | P | BUENA | TS3N | P | [27 empty] | 1K | P | [18 empty] | 3CF3A | 0
| 132 | 13-600 | P | BUENA | TS3N | P | [47 empty] | 2CF2A | 0
| 133 | 13-600 | P | BUENA | TS3N | P | [27 empty] | 1K | P | [18 empty] | BAJANTE A TIERRA K | 0
| 134 | 13-600 | P | BUENA | TS3N | P | [47 empty] | SISTEMA DE TIERRAS 3K | 7
| 135 | 13-600 | P | BUENA | TS3N | P | [5 empty] | 3 ALEAS | P | [40 empty] | AISLADOR 13 PD | 22
| 136 | 13-600 | P | BUENA | TS3N | P | [17 empty] | RDA | P | [28 empty] | TRANSICION 3 C.C.F | 0
| 137 | 13-600 | P | BUENA | TD3N | P | [17 empty] | RBD | P | [8 empty] | 1K | P | [18 empty] | TRANSICION 3CS3A | 0
| 138 | 13-600 | P | BUENA | TD3N | P | [17 empty] | RBD | P | [28 empty] | TRANSICION 3CG3A | 0
| 139 | 13-600 | P | BUENA | TD3N | P | [17 empty] | RBD | P | [8 empty] | 1K | P | [18 empty] | TRANSICION BT | 0
| 140 | 13-600 | P | BUENA | TS3N | P | [47 empty] | EQUIPO COMPACTO | 0
| 141 | 13-600 | P | BUENA | TD3N | P | [27 empty] | 1K | P | [18 empty] | BANCO DE CAPACITORES | 0
| 142 | 13-600 | P | BUENA | TS3N | P | [17 empty] | RDA | P | [28 empty] | 1RS3A | 1
| 143 | 13-600 | P | BUENA | TS3N | P | [27 empty] | 1K | P | [18 empty] | 3CS3A | 1
| 144 | 13-600 | P | BUENA | TS3N | P | [47 empty] | SECCIONALIZADOR | 0
| 145 | 13-600 | P | BUENA | AD3N | P | [5 empty] | 3 ALEAS | P | [10 empty] | RDA | P | RDA | P | [26 empty] | TRO MONOFASICOS
| 146 | 13-600 | P | BUENA | TD3N | P | [17 empty] | RBD | P | [28 empty] | 5 KVA
| 147 | 13-600 | P | BUENA | TD3N | P | [17 empty] | RBD | P | [8 empty] | 1K | P | [18 empty] | 10 KVA
| 148 | 13-600 | P | BUENA | TD3N | P | [17 empty] | RBD | P | [28 empty] | 15 KVA
| 149 | 13-600 | P | BUENA | TD3N | P | [17 empty] | RBD | P | RDA | P | [6 empty] | 1K | P | [18 empty] | 25 KVA
| 150 | 13-600 | P | BUENA | TS3N | P | [47 empty] | 37.5 KVA | 0
| 151 | 13-600 | P | BUENA | TS3N | P | [5 empty] | 3 ALEAS | P | [40 empty] | X | 0
| 152 | 13-600 | P | BUENA | TS3N | P | [17 empty] | RDA | P | [28 empty] | TRO TRIFASICOS
| 153 | 13-600 | P | BUENA | AD3N | P | [17 empty] | REA | P | [8 empty] | 1K | P | [18 empty] | 15 KVA
| 154 | 13-600 | P | BUENA | TD3N | P | [17 empty] | REA | P | [28 empty] | 30 KVA
| 155 | 13-600 | P | BUENA | TD3N | P | [17 empty] | RDA | P | [8 empty] | 1K | P | [18 empty] | 45 KVA
| 156 | 13-600 | P | BUENA | TS3N | P | [47 empty] | 75 KVA
| 157 | 13-600 | P | BUENA | TS3N | P | [17 empty] | RDA | P | [28 empty] | 112.5 KVA | 0
| 158 | 13-600 | P | BUENA | AD3N | P | [17 empty] | REA | P | [8 empty] | 1K | P | [18 empty] | X | 0
| 159 | 13-600 | P | BUENA | TD3N | P | [5 empty] | 3 ALEAS | P | [40 empty] | ESTRUCTURAS BT
| 160 | 13-600 | P | BUENA | TD3N | P | [17 empty] | REA | P | [8 empty] | 1K | P | [18 empty] | 1P1
| 161 | 13-600 | P | BUENA | TS3N | P | [17 empty] | RDA | P | [28 empty] | 1P2
| 162 | 13-600 | P | BUENA | TS3N | P | [27 empty] | 1K | P | [18 empty] | 1P3
| 163 | 13-600 | P | BUENA | TS3N | P | [47 empty] | 1P4
| 164 | 13-600 | P | BUENA | TD3N | P | [27 empty] | 1K | P | [18 empty] | 1P5 | 2
| 165 | 13-600 | P | BUENA | AD3N | P | [17 empty] | RDA | P | [28 empty] | 1R1 | 5
| 166 | 13-600 | P | BUENA | TS3N | P | [27 empty] | 1K | P | [18 empty] | 1R2 | 3
| 167 | 13-600 | P | BUENA | TS3N | P | [17 empty] | RDA | P | [28 empty] | 1R3 | 3
| 168 | 13-600 | P | BUENA | TD3N | P | [17 empty] | REA | P | [8 empty] | 1K | P | [18 empty] | 1R4 | 2
| 169 | 13-600 | P | BUENA | TD3N | P | [17 empty] | REA | P | [28 empty] | 1R5 | 2
| 170 | 13-600 | P | BUENA | TS3N | P | [17 empty] | RDA | P | [8 empty] | 1K | P | [18 empty] | 1PR2 | 0
| 171 | 13-600 | P | BUENA | TS3N | P | [17 empty] | RDA | P | [28 empty] | 1PR3 | 0
| 172 | 13-600 | P | BUENA | TD3N | P | [17 empty] | RBD | P | [8 empty] | 1K | P | [18 empty] | 1PR4 | 0
| 173 | 13-600 | P | BUENA | TS3N | P | [17 empty] | RDA | P | [28 empty] | 1PR5 | 1
| 174 | 13-600 | P | BUENA | AD3N | P | [17 empty] | RDA | P | RDA | P | [6 empty] | 1K | P | [18 empty] | 2R2 | 0
| 175 | 13-600 | P | BUENA | TD3N | P | [47 empty] | 2R3 | 0
| 176 | 13-600 | P | BUENA | TS3N | P | [5 empty] | 3 ALEAS | P | [40 empty] | 2R4 | 0
| 177 | 13-600 | P | BUENA | TS3N | P | [47 empty] | RETENIDAS MT
| 178 | 13-600 | P | BUENA | TS3N | P | [27 empty] | 1K | P | [18 empty] | RSA
| 179 | 13-600 | P | BUENA | TD3N | P | [17 empty] | REA | P |  |  |  |  | RPP | P | [22 empty] | RDA
| 180 | 13-600 | P | BUENA | TS3N | P | [27 empty] | 1K | P | [18 empty] | RVP
| 181 | 13-600 | P | BUENA | TS3N | P | [47 empty] | RVE
| 182 | 13-600 | P | BUENA | TS3N | P | [27 empty] | 1K | P | [18 empty] | REA | 0
| 183 | 13-600 | P | BUENA | RD3N | P | RD3N | P | [45 empty] | RBA | 0
| 184 | 13-600 | P | BUENA | AD3N | P | [17 empty] | RDA | P | [28 empty] | RPP | 0
| 185 | 13-600 | P | BUENA | TS3N | P | [47 empty] | RETENIDAS BT
| 186 | 13-600 | P | BUENA | TD3N | P | [17 empty] | REA | P | [8 empty] | 1K | P | [18 empty] | RSA
| 187 | 13-600 | P | BUENA | TD3N | P | [47 empty] | REA
| 188 | 13-600 | P | BUENA | TD3N | P | [17 empty] | RBD | P | [8 empty] | 1K | P | [18 empty] | RBA
| 189 | 13-600 | P | BUENA | AD3N | P | [17 empty] | RDA | P | RDA | P | [26 empty] | RPP
| 190 | 13-600 | P | BUENA | TD3N | P | [17 empty] | REA | P |  |  |  |  | RPP | P |  |  | 1K | P | [18 empty] | ESTRUCTURAS BT CONVERTIDAS
| 191 | 13-600 | P | BUENA | TS3N | P | [47 empty] | PASO O REMATE
| 192 | 13-600 | P | BUENA | RD3N | P | [5 empty] | TRANSICION 600 A | P | [10 empty] | RDA | P | [8 empty] | 3K | P
| 193 | 13-600 | P | BUENA | TD3N | P | [17 empty] | RBD | P | [28 empty] | ESTRUCTURAS MT CONVERTIDAS
| 194 | 13-600 | P | BUENA | TD3N | P | [17 empty] | RBD | P | [8 empty] | 1K | P | [18 empty] | CONVERTIDAS
| 195 | 13-600 | P | BUENA | TS3N | P | [17 empty] | RDA | P | [28 empty] | EQUIPO MENOR
| 196 | 13-600 | P | BUENA | TD3N | P | [5 empty] | 3 ALEAS | P | [20 empty] | 3K | P | [18 empty] | LAMPARA
| 197 | 13-600 | P | BUENA | TS3N | P | [47 empty] | PARRILLA
MENSULA