## Sheet1
NÚMERO | 13-600 | AÑO | CONDICIÓN | ESTRUCTURA MT | EQUIPO | AISLADOR 13PD | ESTRUCTURA BAJA TENSIÓN | MENSULA | RETENIDA MEDIA TENSIÓN |  | RETENIDA BAJA TENSIÓN | SIST. DE TIERRAS | LAMP | PARRILLA | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES 2 | NÚMERO | ALTURA-RESISTENCIA | ESTRUCTURA MT | EQUIPO | AISLADOR 13PD | ESTRCUTURA BAJA TENSIÓN | MENSULA | RETENIDA MEDIA TENSIÓN | RETENIDA BAJA TENSIÓN | SIST. DE TIERRAS | NÚMERO | ALTURA-RESISTENCIA | ESTRUCTURA MT | EQUIPO | AISLADOR 13PD | ESTRCUTURA BAJA TENSIÓN | MENSULA | RETENIDA MEDIA TENSIÓN | RETENIDA BAJA TENSIÓN | SIST. DE TIERRAS | LAMP | PARRILLA | RETIRO | CANTIDAD
1 | 12-750 |  | BUENA | VA3N |  | 1 | 1R2 | RVE |  | 1R2 |  | POSTES
2 | 12-750 |  | BUENA | RD3N |  | 1 | 1R2 | RSA |  | 1R2 |  | POSTE 9 m
3 | 13-600 |  | BUENA | AD3N |  | 1 | 1P4 | RBD |  |  |  | POSTE 11 m
4 | 11-700 |  | BUENA | AD30 | 2 C.C.F. |  | 1R4 | RSA |  |  | RSA | POSTE 12 m
5 | 11-700 |  | BUENA | TS30 |  |  | 1P5 |  |  | 1P5 |  | POSTE 13 m
6 | 11-700 |  | BUENA | TS30 |  |  | 1PR5 |  |  |  |  | POSTE 15m
7 | 11-700 |  | BUENA | TS30 |  |  | 1R4 |  |  | 1R4 |  | MADERA
8 | 11-700 |  | BUENA | TS30 | [7 empty] | METAL
9 | 11-700 |  | BUENA | TD30 |  |  |  | RDA |  |  |  | ESTRUCTURAS
10 | 11-700 |  | BUENA | AD30 | 3 C.C.F. |  |  | RSA |  |  |  | RD20
11 | 11-700 |  | BUENA | TD30 | 3 ALEAS | [6 empty] | RD30
12 | 11-700 |  | BUENA | AD30 |  |  |  | RSA |  |  |  | AD20
13 | 11-700 |  | BUENA | TS30 | [7 empty] | AD30
14 | 11-700 |  | BUENA | TS30 | [7 empty] | AD30-AD20
15 | 11-700 |  | BUENA | TS30 | [7 empty] | VS20
16 | 11-700 |  | BUENA | RD30 | [7 empty] | VS30
17 | 13-600 |  | BUENA | AD30 | [7 empty] | VR20
18 | 13-600 |  | BUENA | VA30 | [7 empty] | VR30
19 | 11-700 |  | BUENA | RD30 | [7 empty] | VA20
20 | 11-700 |  | BUENA | HA30 | [7 empty] | VA30
21 | 11-700 |  | BUENA | AD30 | TRANSF.3F-13KV-30KVA |  |  | RSA |  |  |  | VA30-VA20
22 | 11-700 |  | BUENA | TD30 |  |  |  | REA |  |  |  | VD20
23 | 13-600 |  | BUENA | TS30 |  |  | 1R3 |  |  |  |  | VD30
24 | 13-600 |  | BUENA | TS30 |  | 1 | 1PR4 | RSA |  |  |  | TS20
25 | 13-600 |  | BUENA | TS30 |  |  | 1P4 |  |  |  |  | TS30
26 | 13-600 |  | BUENA | TS30 |  |  | 1R4 |  |  |  | RSA | TD20
27 | 13-600 |  | BUENA | AD30 |  | 1 | 1R3 | RSA |  |  | REA | TD30
28 | 13-600 |  | BUENA | TS30 |  |  | 1R3 |  |  |  | RSA | RS30
29 | 13-600 |  | BUENA | TS30 |  |  | 1P3 |  |  |  |  | RS20
30 | 13-600 |  | BUENA | RD30 | TRANSICION 600 A |  | 1R3 | RDA |  | 1P3 |  | EQUIPOS
31 | 13-600 |  | BUENA | TS3N |  |  |  | RSA
32 | 13-600 |  | BUENA | AD3G |  |  |  | RDA
33 | 13-600 |  | BUENA | TS3G
34 | 13-600 |  | BUENA | TD3G | TRANSF.3F-13KV-15KVA
35 | 13-600 |  | BUENA | TS3G | 3 ALEAS
36 | 13-600 |  | BUENA | TD3G
37 | 13-600 |  | BUENA | TS3G
38 | 13-600 |  | BUENA | AD3G |  |  |  | RSA
39 | 13-600 |  | BUENA | TS3G
40 | 13-600 |  | BUENA | TS3G
41 | 13-600 |  | BUENA | AD3G |  |  |  | RSA
42 | 11-700 |  | BUENA | TS3G |  |  |  | RBA
43 | 11-700 |  | BUENA | RD3G |  | 2 |  | RSA
44 | 11-700 |  | BUENA | TS3G
45 | 11-700 |  | BUENA | TS3G
46 | 11-700 |  | BUENA | TS3G | 3 ALEAS
47 | 11-700 |  | BUENA | TS3G
48 | 11-700 |  | BUENA | TS3G
49 | 11-700 |  | BUENA | RD3G |  | 2 |  | RSA
50 | 11-700 |  | BUENA | TS3G
51 | 11-700 |  | BUENA | AD3G |  | 3 |  | RSA
52 | 11-700 |  | BUENA | AD30 | 3CS3A
53 | 11-700 |  | BUENA | TS3G
54 | 11-700 |  | BUENA | AD3G |  |  |  | RSA
55 | 11-700 |  | BUENA | TS3G
56 | 11-700 |  | BUENA | TS3G
57 | 13-600 |  | BUENA | TS3G
58 | 13-600 |  | BUENA | AD3G |  | 3 |  | RDA
59 | 13-600 |  | BUENA | RD3G |  | 6 |  | RDA
60 | 11-700 |  | BUENA | TS30 | TRANSF.3F-13KV-15KVA
61 | 11-700 |  | BUENA | TS30
62 | 12-750 |  | BUENA | TS30 | 3 C.C.F.
63 | 11-700 |  | BUENA | TS30 | 3 C.C.F.
64 | 11-700 |  | BUENA | TS30
65 | 11-700 |  | BUENA | TS30
66 | 11-700 |  | BUENA | TS30
67 | 11-700 |  | BUENA | TS30
68 | 13-600 |  | BUENA | TS30
69 | 11-700 |  | BUENA | TS30
70 | 11-700 |  | BUENA | TS30
71 | 11-700 |  | BUENA | AD30
72 | 11-700 |  | BUENA | TS30
73 | 13-600 |  | BUENA | TS30
74 | 11-700 |  | BUENA | TS30
75 | 11-700 |  | BUENA | RS30 | TRANSF.3F-13KV-15KVA
76 | 11-700 |  | BUENA | RD30 | 3 C.C.F. |  |  | RSA
82 | 13-600 |  | BUENA | VR30 | TRANSF.3F-13KV-10KVA
83 | 13-600 |  | BUENA | VS30
84 | 13-600 |  | BUENA | RD30
85 | 13-600 |  | BUENA | TS30
86 | 13-600 |  | BUENA | RD30 | 3 C.C.F. |  |  | RSA
87 | 11-700 |  | BUENA | KA30
88 | 13-600 |  | BUENA | VR30
89 | 11-700 |  | BUENA | HA30
102 | 11-700 |  | BUENA | RD30 | TRANSF.3F-13KV-45KVA |  |  | RSA
103 | 11-700 |  | BUENA | TS30 | TRANSF.3F-13KV-45KVA
104 | 11-700 |  | BUENA | TS30
105 | 11-700 |  | BUENA | TS30
106 | 11-700 |  | BUENA | TS30 | 3 C.C.F. |  |  | RSA
107 | 11-700 |  | BUENA | TS30
108 | 9-450 |  | BUENA | TS30
111 | 11-700 |  | BUENA | AD30
116 | 11-700 |  | BUENA | TS30 | TRANSF.3F-13KV-15KVA |  |  | RSA
117 | 11-700 |  | BUENA | RD30 | 3 C.C.F.
118 | 13-600 |  | BUENA | AD30
119 | 13-600 |  | BUENA | TS30 | TRANSF.2F-13KV-15KVA |  | 1R3 |  |  |  | 1RSA
120 | 11-700 |  | BUENA | TS30 |  | 1 |  | RSA
121 | 11-700 |  | BUENA | PS30
122 | 13-600 |  | BUENA | AD30 | TRANSF.3F-13KV-30KVA |  | 1P5
123 | 13-600 |  | BUENA | RD30 | TRANSF.3F-13KV-15KVA
124 | 13-600 |  | BUENA | TS3N | 3 C.C.F. |  |  | RSA
126 | 13-600 |  | BUENA | RD3N |  |  |  | RDA |  | 1R3 |  | 1TR3A
127 | 13-600 |  | BUENA | AD3N | 1RS3A |  | 1R3 |  |  |  |  | 1 C.C.F.
128 | 13-600 |  | BUENA | TS3N | TRANSF.2F-13KV-15KVA |  | 1R3 |  |  |  |  | 2 C.C.F
129 | 13-600 |  | BUENA | TS3N | [7 empty] | 3 C.C.F
130 | 13-600 |  | BUENA | AD3N |  |  |  | RBD |  |  |  | 5 C.C.F
131 | 13-600 |  | BUENA | TS3N | [7 empty] | 3CF3A
132 | 13-600 |  | BUENA | TS3N | [7 empty] | 2CF2A
133 | 13-600 |  | BUENA | TS3N | [7 empty] | BAJANTE A TIERRA K
134 | 13-600 |  | BUENA | TS3N | [7 empty] | SISTEMA DE TIERRAS 3K
135 | 13-600 |  | BUENA | TS3N | 3 ALEAS | [6 empty] | AISLADOR 13 PD
136 | 13-600 |  | BUENA | TS3N |  |  |  | RDA |  |  |  | TRANSICION 3 C.C.F
137 | 13-600 |  | BUENA | TD3N |  |  |  | RBD |  |  |  | TRANSICION 3CS3A
138 | 13-600 |  | BUENA | TD3N |  |  |  | RBD |  |  |  | TRANSICION 3CG3A
139 | 13-600 |  | BUENA | TD3N |  |  |  | RBD |  |  |  | TRANSICION BT
140 | 13-600 |  | BUENA | TS3N | [7 empty] | EQUIPO COMPACTO
141 | 13-600 |  | BUENA | TD3N | [7 empty] | BANCO DE CAPACITORES
142 | 13-600 |  | BUENA | TS3N |  |  |  | RDA |  |  |  | 1RS3A
143 | 13-600 |  | BUENA | TS3N | [7 empty] | 3CS3A
144 | 13-600 |  | BUENA | TS3N | [7 empty] | SECCIONALIZADOR
145 | 13-600 |  | BUENA | AD3N | 3 ALEAS |  |  | RDA |  |  |  | TRO MONOFASICOS
146 | 13-600 |  | BUENA | TD3N |  |  |  | RBD |  |  |  | 5 KVA
147 | 13-600 |  | BUENA | TD3N |  |  |  | RBD |  |  |  | 10 KVA
148 | 13-600 |  | BUENA | TD3N |  |  |  | RBD |  |  |  | 15 KVA
149 | 13-600 |  | BUENA | TD3N |  |  |  | RBD |  |  |  | 25 KVA
150 | 13-600 |  | BUENA | TS3N | [7 empty] | 37.5 KVA
151 | 13-600 |  | BUENA | TS3N | 3 ALEAS | [6 empty] | X
152 | 13-600 |  | BUENA | TS3N |  |  |  | RDA |  |  |  | TRO TRIFASICOS
153 | 13-600 |  | BUENA | AD3N |  |  |  | REA |  |  |  | 15 KVA
154 | 13-600 |  | BUENA | TD3N |  |  |  | REA |  |  |  | 30 KVA
155 | 13-600 |  | BUENA | TD3N |  |  |  | RDA |  |  |  | 45 KVA
156 | 13-600 |  | BUENA | TS3N | [7 empty] | 75 KVA
157 | 13-600 |  | BUENA | TS3N |  |  |  | RDA |  |  |  | 112.5 KVA
158 | 13-600 |  | BUENA | AD3N |  |  |  | REA |  |  |  | X
159 | 13-600 |  | BUENA | TD3N | 3 ALEAS | [6 empty] | ESTRUCTURAS BT
160 | 13-600 |  | BUENA | TD3N |  |  |  | REA |  |  |  | 1P1
161 | 13-600 |  | BUENA | TS3N |  |  |  | RDA |  |  |  | 1P2
162 | 13-600 |  | BUENA | TS3N | [7 empty] | 1P3
163 | 13-600 |  | BUENA | TS3N | [7 empty] | 1P4
164 | 13-600 |  | BUENA | TD3N | [7 empty] | 1P5
165 | 13-600 |  | BUENA | AD3N |  |  |  | RDA |  |  |  | 1R1
166 | 13-600 |  | BUENA | TS3N | [7 empty] | 1R2
167 | 13-600 |  | BUENA | TS3N |  |  |  | RDA |  |  |  | 1R3
168 | 13-600 |  | BUENA | TD3N |  |  |  | REA |  |  |  | 1R4
169 | 13-600 |  | BUENA | TD3N |  |  |  | REA |  |  |  | 1R5
170 | 13-600 |  | BUENA | TS3N |  |  |  | RDA |  |  |  | 1PR2
171 | 13-600 |  | BUENA | TS3N |  |  |  | RDA |  |  |  | 1PR3
172 | 13-600 |  | BUENA | TD3N |  |  |  | RBD |  |  |  | 1PR4
173 | 13-600 |  | BUENA | TS3N |  |  |  | RDA |  |  |  | 1PR5
174 | 13-600 |  | BUENA | AD3N |  |  |  | RDA |  |  |  | 2R2
175 | 13-600 |  | BUENA | TD3N | [7 empty] | 2R3
176 | 13-600 |  | BUENA | TS3N | 3 ALEAS | [6 empty] | 2R4
177 | 13-600 |  | BUENA | TS3N | [7 empty] | RETENIDAS MT
178 | 13-600 |  | BUENA | TS3N | [7 empty] | RSA
179 | 13-600 |  | BUENA | TD3N |  |  |  | REA |  |  |  | RDA
180 | 13-600 |  | BUENA | TS3N | [7 empty] | RVP
181 | 13-600 |  | BUENA | TS3N | [7 empty] | RVE
182 | 13-600 |  | BUENA | TS3N | [7 empty] | REA
183 | 13-600 |  | BUENA | RD3N | [7 empty] | RBA
184 | 13-600 |  | BUENA | AD3N |  |  |  | RDA |  |  |  | RPP
185 | 13-600 |  | BUENA | TS3N | [7 empty] | RETENIDAS BT
186 | 13-600 |  | BUENA | TD3N |  |  |  | REA |  |  |  | RSA
187 | 13-600 |  | BUENA | TD3N | [7 empty] | REA
188 | 13-600 |  | BUENA | TD3N |  |  |  | RBD |  |  |  | RBA
189 | 13-600 |  | BUENA | AD3N |  |  |  | RDA |  |  |  | RPP
190 | 13-600 |  | BUENA | TD3N |  |  |  | REA |  |  |  | ESTRUCTURAS BT CONVERTIDAS
191 | 13-600 |  | BUENA | TS3N | [7 empty] | PASO O REMATE
192 | 13-600 |  | BUENA | RD3N | TRANSICION 600 A |  |  | RDA
193 | 13-600 |  | BUENA | TD3N |  |  |  | RBD |  |  |  | ESTRUCTURAS MT CONVERTIDAS
194 | 13-600 |  | BUENA | TD3N |  |  |  | RBD |  |  |  | CONVERTIDAS
195 | 13-600 |  | BUENA | TS3N |  |  |  | RDA |  |  |  | EQUIPO MENOR
196 | 13-600 |  | BUENA | TD3N | 3 ALEAS | [6 empty] | LAMPARA
197 | 13-600 |  | BUENA | TS3N | [7 empty] | PARRILLA
MENSULA