## Sheet1
NÚMERO | 13-600 | AÑO | CONDICIÓN | ESTRUCTURA MT | EQUIPO | AISLADOR 13PD | ESTRUCTURA BAJA TENSIÓN | MENSULA |  |  | RETENIDA MEDIA TENSIÓN |  | RETENIDA BAJA TENSIÓN |  |  |  |  | SIST. DE TIERRAS |  |  | LAMP | [5 empty] | PARRILLA | OBSERVACIONES |  | OBSERVACIONES 2 | NÚMERO |  | ALTURA-RESISTENCIA | ESTRUCTURA MT | EQUIPO | AISLADOR 13PD | ESTRCUTURA BAJA TENSIÓN | MENSULA | RETENIDA MEDIA TENSIÓN | RETENIDA BAJA TENSIÓN | SIST. DE TIERRAS | NÚMERO | ALTURA-RESISTENCIA | ESTRUCTURA MT | EQUIPO | AISLADOR 13PD | ESTRCUTURA BAJA TENSIÓN | MENSULA | RETENIDA MEDIA TENSIÓN | RETENIDA BAJA TENSIÓN | SIST. DE TIERRAS | LAMP | PARRILLA | RETIRO | CANTIDAD
1 | 12-750 |  | BUENA | VA3N |  | 1 | 1R2 | RVE | RPP | 1K |  |  |  | 12-750 |  |  | 1 | 1R2 | RVE | 1 | 12-750 |  |  | 1 | 1R2 | RVE |  |  |  |  | POSTES
2 | 12-750 |  | BUENA | RD3N |  | 1 | 1R2 | RSA |  |  | 1 |  |  | 12-750 |  |  | 1 | 1R2 | RSA | 2 | 12-750 |  |  | 1 | 1R2 | RSA |  |  | 1 |  | POSTE 9 m | 1
3 | 13-600 |  | BUENA | AD3N |  | 1 | 1P4 | RBD |  |  | 1 | [12 empty] | 1 | 1P4 |  |  |  | 1 |  | POSTE 11 m | 58
4 | 11-700 |  | BUENA | AD30 | 2 C.C.F. |  | 1R4 | RSA | RSA |  | 1 | [8 empty] | 4 | 11-700 | AD30 | 2 C.C.F. |  | 1R4 | RSA | RSA |  | 1 |  | POSTE 12 m | 3
5 | 11-700 |  | BUENA | TS30 |  |  | 1P5 |  |  |  | 1 |  |  | 11-700 | TS30 |  |  | 1P5 |  | 5 | 11-700 | TS30 |  |  | 1P5 |  |  |  | 1 |  | POSTE 13 m | 30
6 | 11-700 |  | BUENA | TS30 |  |  | 1PR5 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 6 | 11-700 | TS30 |  |  | 1PR5 |  |  |  | 1 |  | POSTE 15m | 0
7 | 11-700 |  | BUENA | TS30 |  |  | 1R4 |  |  |  | 1 |  |  | 11-700 | TS30 |  |  | 1R4 |  | 7 | 11-700 | TS30 |  |  | 1R4 |  |  |  | 1 |  | MADERA | 0
8 | 11-700 |  | BUENA | TS30 | [15 empty] | 8 | 11-700 | TS30 | [8 empty] | METAL | 0
9 | 11-700 |  | BUENA | TD30 |  |  |  | RDA | [11 empty] | 9 | 11-700 | [9 empty] | ESTRUCTURAS
10 | 11-700 |  | BUENA | AD30 | 3 C.C.F. |  |  | RSA | [11 empty] | 10 | 11-700 |  | 3 C.C.F. | [7 empty] | RD20 | 0
11 | 11-700 |  | BUENA | TD30 | 3 ALEAS | [8 empty] | 11-700 |  | 3 C.C.F. | [14 empty] | RD30 | 13
12 | 11-700 |  | BUENA | AD30 |  |  |  | RSA | [11 empty] | 12 | 11-700 | [9 empty] | AD20 | 0
13 | 11-700 |  | BUENA | TS30 | [9 empty] | 11-700 | [5 empty] | 13 | 11-700 | TS30 | [8 empty] | AD30 | 8
14 | 11-700 |  | BUENA | TS30 | [9 empty] | 11-700 | TS30 |  |  |  |  | 14 | 11-700 | TS30 | [8 empty] | AD30-AD20 | 0
15 | 11-700 |  | BUENA | TS30 | [9 empty] | 11-700 | RD30 |  |  |  |  | 15 | 11-700 | TS30 | [8 empty] | VS20 | 0
16 | 11-700 |  | BUENA | RD30 | [9 empty] | 13-600 | AD30 |  |  |  |  | 16 | 11-700 | RD30 | [8 empty] | VS30 | 1
17 | 13-600 |  | BUENA | AD30 | [15 empty] | 17 | 13-600 | AD30 | [8 empty] | VR20 | 1
18 | 13-600 |  | BUENA | VA30 | [9 empty] | 13-600 | VA30 |  |  |  |  | 18 | 13-600 | VA30 | [8 empty] | VR30 | 2
19 | 11-700 |  | BUENA | RD30 | [15 empty] | 19 | 11-700 | RD30 | [8 empty] | VA20 | 0
20 | 11-700 |  | BUENA | HA30 | [9 empty] | 11-700 | RD30 |  |  |  |  | 20 | 11-700 | HA30 | [8 empty] | VA30 | 1
21 | 11-700 |  | BUENA | AD30 | TRANSF.3F-13KV-30KVA |  |  | RSA | [5 empty] | 11-700 | [5 empty] | 21 | 11-700 | AD30 | TRANSF.3F-13KV-30KVA | [7 empty] | VA30-VA20 | 0
22 | 11-700 |  | BUENA | TD30 |  |  |  | REA | RPP |  |  |  |  | 11-700 | AD30 | TRANSF.3F-13KV-30KVA |  |  |  | 22 | 11-700 | [9 empty] | VD20 | 0
23 | 13-600 |  | BUENA | TS30 |  |  | 1R3 |  |  |  | 1 |  |  | 11-700 | [14 empty] | 1 |  | VD30 | 0
24 | 13-600 |  | BUENA | TS30 |  | 1 | 1PR4 | RSA |  |  | 1 | REHABILITAR RETENIDA | [11 empty] | 1 |  | RSA |  |  | 1 |  | TS20 | 0
25 | 13-600 |  | BUENA | TS30 |  |  | 1P4 | [9 empty] | 1 |  | RSA | [11 empty] | TS30 | 31
26 | 13-600 |  | BUENA | TS30 |  |  | 1R4 |  | RSA |  | 1 | REHABILITAR RETENIDA | [14 empty] | RSA |  | 1 |  | TD20 | 0
27 | 13-600 |  | BUENA | AD30 |  | 1 | 1R3 | RSA | REA | 1K | 1 | REHABILITAR RETENIDAS | [11 empty] | 1 |  | RSA | REA | 1K | 1 |  | TD30 | 0
28 | 13-600 |  | BUENA | TS30 |  |  | 1R3 |  | RSA |  |  | REHABILITAR RETENIDAS | [14 empty] | RSA |  |  |  | RS30 | 2
29 | 13-600 |  | BUENA | TS30 |  |  | 1P3 | [12 empty] | 29 | 13-600 |  |  |  | 1P3 | [5 empty] | RS20 | 0
30 | 13-600 |  | BUENA | RD30 | TRANSICION 600 A |  | 1R3 | RDA |  | 3K |  |  |  | 13-600 |  |  |  | 1P3 |  | 30 | 13-600 |  |  |  | 1R3 | [5 empty] | EQUIPOS
31 | 13-600 |  | BUENA | TS3N |  |  |  | RSA |  | 1K | [9 empty] | 31 | 13-600 |  |  |  |  | RSA
32 | 13-600 |  | BUENA | AD3G |  |  |  | RDA | [11 empty] | 32 | 13-600
33 | 13-600 |  | BUENA | TS3G | [5 empty] | 1K | [9 empty] | 33 | 13-600 | TS3G
34 | 13-600 |  | BUENA | TD3G | TRANSF.3F-13KV-15KVA | [14 empty] | 34 | 13-600 | TD3G | TRANSF.3F-13KV-15KVA
35 | 13-600 |  | BUENA | TS3G | 3 ALEAS |  |  |  |  | 1K | [9 empty] | 35 | 13-600 | TS3G
36 | 13-600 |  | BUENA | TD3G | [15 empty] | 36 | 13-600 | TD3G
37 | 13-600 |  | BUENA | TS3G | [5 empty] | 1K | [9 empty] | 37 | 13-600 | TS3G
38 | 13-600 |  | BUENA | AD3G |  |  |  | RSA | [11 empty] | 38 | 13-600 | AD3G |  |  |  | RSA
39 | 13-600 |  | BUENA | TS3G | [5 empty] | 1K | [9 empty] | 39 | 13-600 | TS3G
40 | 13-600 |  | BUENA | TS3G | [15 empty] | 40 | 13-600 | TS3G
41 | 13-600 |  | BUENA | AD3G |  |  |  | RSA | [11 empty] | 41 | 13-600 | AD3G |  |  |  | RSA
42 | 11-700 |  | BUENA | TS3G |  |  |  | RBA |  | 1K | [9 empty] | 42 | 11-700 | TS3G
43 | 11-700 |  | BUENA | RD3G |  | 2 |  | RSA | [11 empty] | 43 | 11-700 | RD3G |  | 2 |  | RSA
44 | 11-700 |  | BUENA | TS3G | [15 empty] | 44 | 11-700 | TS3G
45 | 11-700 |  | BUENA | TS3G | [15 empty] | 45 | 11-700 | TS3G
46 | 11-700 |  | BUENA | TS3G | 3 ALEAS | [14 empty] | 46 | 11-700 | TS3G | 3 ALEAS
47 | 11-700 |  | BUENA | TS3G | [15 empty] | 47 | 11-700 | TS3G
48 | 11-700 |  | BUENA | TS3G | [15 empty] | 48 | 11-700 | TS3G
49 | 11-700 |  | BUENA | RD3G |  | 2 |  | RSA | [11 empty] | 49 | 11-700 | RD3G |  | 2 |  | RSA
50 | 11-700 |  | BUENA | TS3G | [15 empty] | 50 | 11-700 | TS3G
51 | 11-700 |  | BUENA | AD3G |  | 3 |  | RSA | [11 empty] | 51 | 11-700 | AD3G |  | 3 |  | RSA
52 | 11-700 |  | BUENA | AD30 | 3CS3A | [14 empty] | 52 | 11-700 | AD30 | 3CS3A
53 | 11-700 |  | BUENA | TS3G | [15 empty] | 53 | 11-700 | TS3G
54 | 11-700 |  | BUENA | AD3G |  |  |  | RSA | [11 empty] | 54 | 11-700 | AD3G |  |  |  | RSA
55 | 11-700 |  | BUENA | TS3G | [15 empty] | 55 | 11-700 | TS3G
56 | 11-700 |  | BUENA | TS3G | [15 empty] | 56 | 11-700 | TS3G
57 | 13-600 |  | BUENA | TS3G | [15 empty] | 57 | 13-600 | TS3G
58 | 13-600 |  | BUENA | AD3G |  | 3 |  | RDA | [11 empty] | 58 | 13-600 | AD3G |  | 3 |  | RDA
59 | 13-600 |  | BUENA | RD3G |  | 6 |  | RDA | [11 empty] | 59 | 13-600 | RD3G |  | 6 |  | RDA
60 | 11-700 |  | BUENA | TS30 | TRANSF.3F-13KV-15KVA |  |  |  |  | 3K | [9 empty] | 60 | 11-700 | TS30 | TRANSF.3F-13KV-15KVA |  |  |  |  | 3K
61 | 11-700 |  | BUENA | TS30 | [15 empty] | 61 | 11-700 | TS30
62 | 12-750 |  | BUENA | TS30 | 3 C.C.F. | [14 empty] | 62 | 12-750 | TS30 | 3 C.C.F.
63 | 11-700 |  | BUENA | TS30 | 3 C.C.F. | [14 empty] | 63 | 11-700 | TS30 | 3 C.C.F.
64 | 11-700 |  | BUENA | TS30 | [15 empty] | 64 | 11-700 | TS30
65 | 11-700 |  | BUENA | TS30 | [15 empty] | 65 | 11-700 | TS30
66 | 11-700 |  | BUENA | TS30 | [15 empty] | 66 | 11-700 | TS30
67 | 11-700 |  | BUENA | TS30 | [15 empty] | 67 | 11-700 | TS30
68 | 13-600 |  | BUENA | TS30 | [15 empty] | 68 | 13-600 | TS30
69 | 11-700 |  | BUENA | TS30 | [15 empty] | 69 | 11-700 | TS30
70 | 11-700 |  | BUENA | TS30 | [15 empty] | 70 | 11-700 | TS30
71 | 11-700 |  | BUENA | AD30 | [15 empty] | 71 | 11-700 | AD30
72 | 11-700 |  | BUENA | TS30 | [15 empty] | 72 | 11-700 | TS30
73 | 13-600 |  | BUENA | TS30 | [15 empty] | 73 | 13-600 | TS30
74 | 11-700 |  | BUENA | TS30 | [15 empty] | 74 | 11-700 | TS30
75 | 11-700 |  | BUENA | RS30 | TRANSF.3F-13KV-15KVA |  |  |  |  | 3K | [9 empty] | 75 | 11-700 | RS30 | TRANSF.3F-13KV-15KVA |  |  |  |  | 3K
76 | 11-700 |  | BUENA | RD30 | 3 C.C.F. |  |  | RSA | [11 empty] | 76 | 11-700 |  | 3 C.C.F.
82 | 13-600 |  | BUENA | VR30 | TRANSF.3F-13KV-10KVA | [14 empty] | 82 | 13-600 | VR30 | TRANSF.3F-13KV-10KVA
83 | 13-600 |  | BUENA | VS30 | [15 empty] | 83 | 13-600 | VS30
84 | 13-600 |  | BUENA | RD30 | [15 empty] | 84 | 13-600 | RD30
85 | 13-600 |  | BUENA | TS30 | [15 empty] | 85 | 13-600 | TS30
86 | 13-600 |  | BUENA | RD30 | 3 C.C.F. |  |  | RSA | [11 empty] | 86 | 13-600 |  | 3 C.C.F.
87 | 11-700 |  | BUENA | KA30 | [15 empty] | 87 | 11-700 | KA30
88 | 13-600 |  | BUENA | VR30 | [15 empty] | 88 | 13-600 | VR30
89 | 11-700 |  | BUENA | HA30 | [15 empty] | 89 | 11-700 | HA30
102 | 11-700 |  | BUENA | RD30 | TRANSF.3F-13KV-45KVA |  |  | RSA |  | 3K | [9 empty] | 102 | 11-700 |  | TRANSF.3F-13KV-45KVA |  |  |  |  | 3K
103 | 11-700 |  | BUENA | TS30 | TRANSF.3F-13KV-45KVA |  |  |  |  | 3K | [9 empty] | 103 | 11-700 | TS30 | TRANSF.3F-13KV-45KVA |  |  |  |  | 3K
104 | 11-700 |  | BUENA | TS30 | [15 empty] | 104 | 11-700 | TS30
105 | 11-700 |  | BUENA | TS30 | [15 empty] | 105 | 11-700 | TS30
106 | 11-700 |  | BUENA | TS30 | 3 C.C.F. |  |  | RSA | [11 empty] | 106 | 11-700 | TS30 | 3 C.C.F.
107 | 11-700 |  | BUENA | TS30 | [15 empty] | 107 | 11-700 | TS30
108 | 9-450 |  | BUENA | TS30 | [15 empty] | 108 | 9-450 | TS30
111 | 11-700 |  | BUENA | AD30 | [15 empty] | 111 | 11-700 | AD30
116 | 11-700 |  | BUENA | TS30 | TRANSF.3F-13KV-15KVA |  |  | RSA | [11 empty] | 116 | 11-700 | TS30 | TRANSF.3F-13KV-15KVA
117 | 11-700 |  | BUENA | RD30 | 3 C.C.F. |  |  |  |  | 1K | [9 empty] | 117 | 11-700 | RD30
118 | 13-600 |  | BUENA | AD30 | [15 empty] | 118 | 13-600 | AD30
119 | 13-600 |  | BUENA | TS30 | TRANSF.2F-13KV-15KVA |  | 1R3 |  | 1RSA | 3K | [9 empty] | 119 | 13-600 | TS30 | TRANSF.2F-13KV-15KVA |  | 1R3 |  | 1RSA | 3K
120 | 11-700 |  | BUENA | TS30 |  | 1 |  | RSA | [11 empty] | 120 | 11-700 | TS30 |  | 1 |  | RSA
121 | 11-700 |  | BUENA | PS30 | [15 empty] | 121 | 11-700 | PS30
122 | 13-600 |  | BUENA | AD30 | TRANSF.3F-13KV-30KVA |  | 1P5 |  |  | 3K | [9 empty] | 122 | 13-600 | AD30 | TRANSF.3F-13KV-30KVA |  | 1P5 |  |  | 3K
123 | 13-600 |  | BUENA | RD30 | TRANSF.3F-13KV-15KVA |  |  |  |  | 3K | [9 empty] | 123 | 13-600 | RD30 | TRANSF.3F-13KV-15KVA |  |  |  |  | 3K
124 | 13-600 |  | BUENA | TS3N | 3 C.C.F. |  |  | RSA |  | 1K | [12 empty] | 3 C.C.F. |  |  | RSA
126 | 13-600 |  | BUENA | RD3N |  |  |  | RDA |  | 1K |  |  |  | 13-600 |  |  |  | 1R3 | [12 empty] | 1TR3A | 8
127 | 13-600 |  | BUENA | AD3N | 1RS3A |  | 1R3 |  |  | 1K |  | SE REUBICO EL RESTAURADOR DEL POSTE 118 AL 127 | [10 empty] | 1RS3A | [7 empty] | 1 C.C.F. | 0
128 | 13-600 |  | BUENA | TS3N | TRANSF.2F-13KV-15KVA |  | 1R3 |  |  | 3K | [20 empty] | 2 C.C.F | 0
129 | 13-600 |  | BUENA | TS3N | [5 empty] | 1K | [20 empty] | 3 C.C.F | 0
130 | 13-600 |  | BUENA | AD3N |  |  |  | RBD | [22 empty] | 5 C.C.F | 0
131 | 13-600 |  | BUENA | TS3N | [5 empty] | 1K | [20 empty] | 3CF3A | 0
132 | 13-600 |  | BUENA | TS3N | [26 empty] | 2CF2A | 0
133 | 13-600 |  | BUENA | TS3N | [5 empty] | 1K | [20 empty] | BAJANTE A TIERRA K | 0
134 | 13-600 |  | BUENA | TS3N | [26 empty] | SISTEMA DE TIERRAS 3K | 7
135 | 13-600 |  | BUENA | TS3N | 3 ALEAS | [25 empty] | AISLADOR 13 PD | 22
136 | 13-600 |  | BUENA | TS3N |  |  |  | RDA | [22 empty] | TRANSICION 3 C.C.F | 0
137 | 13-600 |  | BUENA | TD3N |  |  |  | RBD |  | 1K | [20 empty] | TRANSICION 3CS3A | 0
138 | 13-600 |  | BUENA | TD3N |  |  |  | RBD | [22 empty] | TRANSICION 3CG3A | 0
139 | 13-600 |  | BUENA | TD3N |  |  |  | RBD |  | 1K | [20 empty] | TRANSICION BT | 0
140 | 13-600 |  | BUENA | TS3N | [26 empty] | EQUIPO COMPACTO | 0
141 | 13-600 |  | BUENA | TD3N | [5 empty] | 1K | [20 empty] | BANCO DE CAPACITORES | 0
142 | 13-600 |  | BUENA | TS3N |  |  |  | RDA | [22 empty] | 1RS3A | 1
143 | 13-600 |  | BUENA | TS3N | [5 empty] | 1K | [20 empty] | 3CS3A | 1
144 | 13-600 |  | BUENA | TS3N | [26 empty] | SECCIONALIZADOR | 0
145 | 13-600 |  | BUENA | AD3N | 3 ALEAS |  |  | RDA | [22 empty] | TRO MONOFASICOS
146 | 13-600 |  | BUENA | TD3N |  |  |  | RBD | [22 empty] | 5 KVA | 0
147 | 13-600 |  | BUENA | TD3N |  |  |  | RBD |  | 1K | [20 empty] | 10 KVA | 0
148 | 13-600 |  | BUENA | TD3N |  |  |  | RBD | [22 empty] | 15 KVA | 1
149 | 13-600 |  | BUENA | TD3N |  |  |  | RBD |  | 1K | [20 empty] | 25 KVA | 0
150 | 13-600 |  | BUENA | TS3N | [26 empty] | 37.5 KVA | 0
151 | 13-600 |  | BUENA | TS3N | 3 ALEAS | [25 empty] | X | 0
152 | 13-600 |  | BUENA | TS3N |  |  |  | RDA | [22 empty] | TRO TRIFASICOS
153 | 13-600 |  | BUENA | AD3N |  |  |  | REA |  | 1K | [20 empty] | 15 KVA | 5
154 | 13-600 |  | BUENA | TD3N |  |  |  | REA | [22 empty] | 30 KVA | 2
155 | 13-600 |  | BUENA | TD3N |  |  |  | RDA |  | 1K | [20 empty] | 45 KVA | 2
156 | 13-600 |  | BUENA | TS3N | [26 empty] | 75 KVA | 0
157 | 13-600 |  | BUENA | TS3N |  |  |  | RDA | [22 empty] | 112.5 KVA | 0
158 | 13-600 |  | BUENA | AD3N |  |  |  | REA |  | 1K | [20 empty] | X | 0
159 | 13-600 |  | BUENA | TD3N | 3 ALEAS | [25 empty] | ESTRUCTURAS BT
160 | 13-600 |  | BUENA | TD3N |  |  |  | REA |  | 1K | [20 empty] | 1P1 | 0
161 | 13-600 |  | BUENA | TS3N |  |  |  | RDA | [22 empty] | 1P2 | 0
162 | 13-600 |  | BUENA | TS3N | [5 empty] | 1K | [20 empty] | 1P3 | 1
163 | 13-600 |  | BUENA | TS3N | [26 empty] | 1P4 | 1
164 | 13-600 |  | BUENA | TD3N | [5 empty] | 1K | [20 empty] | 1P5 | 2
165 | 13-600 |  | BUENA | AD3N |  |  |  | RDA | [22 empty] | 1R1 | 5
166 | 13-600 |  | BUENA | TS3N | [5 empty] | 1K | [20 empty] | 1R2 | 3
167 | 13-600 |  | BUENA | TS3N |  |  |  | RDA | [22 empty] | 1R3 | 3
168 | 13-600 |  | BUENA | TD3N |  |  |  | REA |  | 1K | [20 empty] | 1R4 | 2
169 | 13-600 |  | BUENA | TD3N |  |  |  | REA | [22 empty] | 1R5 | 2
170 | 13-600 |  | BUENA | TS3N |  |  |  | RDA |  | 1K | [20 empty] | 1PR2 | 0
171 | 13-600 |  | BUENA | TS3N |  |  |  | RDA | [22 empty] | 1PR3 | 0
172 | 13-600 |  | BUENA | TD3N |  |  |  | RBD |  | 1K | [20 empty] | 1PR4 | 0
173 | 13-600 |  | BUENA | TS3N |  |  |  | RDA | [22 empty] | 1PR5 | 1
174 | 13-600 |  | BUENA | AD3N |  |  |  | RDA |  | 1K | [20 empty] | 2R2 | 0
175 | 13-600 |  | BUENA | TD3N | [26 empty] | 2R3 | 0
176 | 13-600 |  | BUENA | TS3N | 3 ALEAS | [25 empty] | 2R4 | 0
177 | 13-600 |  | BUENA | TS3N | [26 empty] | RETENIDAS MT
178 | 13-600 |  | BUENA | TS3N | [5 empty] | 1K | [20 empty] | RSA | 17
179 | 13-600 |  | BUENA | TD3N |  |  |  | REA | RPP | [21 empty] | RDA | 4
180 | 13-600 |  | BUENA | TS3N | [5 empty] | 1K | [20 empty] | RVP | 0
181 | 13-600 |  | BUENA | TS3N | [26 empty] | RVE | 2
182 | 13-600 |  | BUENA | TS3N | [5 empty] | 1K | [20 empty] | REA | 0
183 | 13-600 |  | BUENA | RD3N | [26 empty] | RBA | 0
184 | 13-600 |  | BUENA | AD3N |  |  |  | RDA | [22 empty] | RPP | 0
185 | 13-600 |  | BUENA | TS3N | [26 empty] | RETENIDAS BT
186 | 13-600 |  | BUENA | TD3N |  |  |  | REA |  | 1K | [20 empty] | RSA | 4
187 | 13-600 |  | BUENA | TD3N | [26 empty] | REA | 1
188 | 13-600 |  | BUENA | TD3N |  |  |  | RBD |  | 1K | [20 empty] | RBA | 1
189 | 13-600 |  | BUENA | AD3N |  |  |  | RDA | [22 empty] | RPP | 0
190 | 13-600 |  | BUENA | TD3N |  |  |  | REA | RPP | 1K | [20 empty] | ESTRUCTURAS BT CONVERTIDAS
191 | 13-600 |  | BUENA | TS3N | [26 empty] | PASO O REMATE | 11
192 | 13-600 |  | BUENA | RD3N | TRANSICION 600 A |  |  | RDA |  | 3K
193 | 13-600 |  | BUENA | TD3N |  |  |  | RBD | [22 empty] | ESTRUCTURAS MT CONVERTIDAS
194 | 13-600 |  | BUENA | TD3N |  |  |  | RBD |  | 1K | [20 empty] | CONVERTIDAS | 0
195 | 13-600 |  | BUENA | TS3N |  |  |  | RDA | [22 empty] | EQUIPO MENOR
196 | 13-600 |  | BUENA | TD3N | 3 ALEAS |  |  |  |  | 3K | [20 empty] | LAMPARA | 10
197 | 13-600 |  | BUENA | TS3N | [26 empty] | PARRILLA | 0
[31 empty] | MENSULA | 0